ОБЛАСТНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УЧРЕЖДЕНИИ

Методическое пособие

для руководителей пожарных подразделений и

социально значимых учреждений

В целях обеспечения пожарной безопасности в каждом учреждении, особенно с круглосуточным пребыванием людей, должен быть разработан комплект  организационно-распорядительных документов: приказы, положения, инструкции, которые устанавливают определенный противопожарный режим и определяют действия работников при обнаружении пожара.

Это методическое пособие призвано помочь руководителям социально значимых учреждений и начальникам обслуживающих их пожарных подразделений областного государственного учреждения «Противопожарная служба Челябинской области» разобраться в многообразии подобных документов, разработать необходимые и повысить качество имеющихся.

Сборник подготовлен в соответствии с требованиями действующих законодательных и нормативных актов по пожарной безопасности, а также на основе «Методического пособия по пожарной безопасности предприятий» Баюнова Ю.С. (Санкт-Петербург).

Тревожная статистика

Ежегодно в России происходит около 180 тысяч пожаров. Материальные потери от них достигают 60 млрд. рублей. От огня и дыма каждый год погибают примерно 15  тысяч человек, в том числе 750 детей.

Число погибших при пожарах россиян составляет третью часть жертв возгораний на всей планете. Это вызвано отсутствием должных финансовых вложений в обеспечение пожарной безопасности. Доля затрат на борьбу с пожарами в нашей стране в 3-9 раз меньше, чем в развитых странах. А затраты на содержание пожарной охраны в России в 12 раз меньше, чем сумма ущерба от пожаров. В других странах на противопожарную службу расходуются суммы, сопоставимые с потерями от огня.

В Челябинской области каждый год происходит около 5 тысяч пожаров, погибают примерно 450 человек, в том числе не менее 20 детей. Примерно столько же жителей области получают значительные ожоги и травмы от огня и оказываются в больничных палатах. Вместе с тем по установленным нормам на Южном Урале не хватает 124 пожарных подразделения.

Чаще всего – свыше 70% всех возгораний происходит из-за незнания или невыполнения требований пожарной безопасности. Каждый второй из погибших на пожаре становится жертвой неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии опьянения.

Основными причинами пожаров являются:

- неосторожное обращение с огнем;

- неисправность электрооборудования;

- неосторожность при курении;

- нарушение правил эксплуатации электроприборов;

- неисправность и нарушение правил пользования отопительными печами;

- поджоги.

Наибольшее количество пожаров и гибель людей (около 80%)  происходит в жилых домах и квартирах. В таких условиях многое зависит от правильности действий при возникновении пожара самих погорельцев, уровня их подготовленности к чрезвычайным ситуациям. Однако практика показывает, что среди населения распространено искаженное представление о проблемах и социальной значимости пожарной безопасности, и, к сожалению, совершенно отсутствуют навыки самозащиты от пожаров.

Пожары  в социальных учреждениях России за последние годы

- 10 января 2006 года произошел пожар в жилой комнате дома для престарелых в Таганроге Ростовской области. Жертвами возгорания стали три человека. Причиной стала неосторожность при курении одного из проживающих.

- В ночь на 9 декабря 2006 года в результате пожара в наркологической больнице № 17 в Москве погибли 46 человек. Из горящего здания были спасены 214 человек.

- 9 декабря 2006 года пожар вспыхнул в психоневрологическом интернате г. Тайга Кемеровской области. Там находились 223 постояльца, 10 из них погибли, 15 получили ожоги и травмы различной степени тяжести.

- 20 марта 2007 года в станице Камышеватская Краснодарского края загорелся дом для престарелых и инвалидов «Приазовье». Жертвами огня стали 63 человека, в том числе дежурная медсестра. Спасти удалось 35 человек, 29 из них пострадали и были госпитализированы. Причиной возгорания стала неосторожность при курении.

- 4 мая 2007 года при пожаре в психиатрической больнице в Ростовской области погибли 3 человека, пострадали 13 больных. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

- 21 июня 2007 года ночью произошел пожар в доме-интернате для престарелых в селе Екатерининское Омской области. 10 пожилых людей задохнулись в дыму, пятеро были госпитализированы. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки из-за неисправного светильника.

- 4 ноября 2007 года полностью сгорел дом престарелых в пос. Велье-Никольское Тульской области. Погибли 34 человека. Причиной возгорания стала неисправность электропроводки. 260 обитателей интерната были расселены по другим социальным учреждениям области.

- 11 декабря 2007 года произошло возгорание в Волчье-Троицком психоневрологическом доме-интернате Кировской области. Два человека погибли, более 100 обитателей были эвакуированы.

- 15 августа 2008 года произошел пожар в доме-интернате для престарелых в г. Щебекино Белгородской области. Погибли 7 человек, травмы различной степени тяжести получили еще 7 постояльцев интерната. Причиной стало неосторожное обращение с огнем.

- 31 января 2009 года при пожаре в доме-интернате для престарелых «Теплое гнездо» в селе Подъельск Республики Коми погибли 23 человека. Спасти удалось только троих. Работник интерната позвонил на «01» только через 40 минут после начала возгорания!

- В ночь на 4 марта 2009 года в селе Гагаринская Новоселка Ярославской области загорелся психоневрологический диспансер. 16 постояльцев не пострадали, но здание сгорело полностью.

- 8 марта 2009 года пожар произошел в психоневрологическом диспансере в  подмосковном г. Ступино. Из здания были эвакуированы 23 человека, никто не пострадал. Двухэтажное кирпичное здание частично обрушилось.

- 20 января 2010 года в пос. Хапчеранга в Забайкалье в доме-интернате для престарелых и инвалидов из-за короткого замыкания произошло возгорание пола. Своевременное срабатывание системы пожарной автоматики позволило быстро и без последствий эвакуировать всех 55 обитателей приюта.

- 18 февраля 2010 года в доме ветеранов в пос. Переяславка Хабаровского края произошел пожар, в результате которого отравились продуктами горения два пенсионера. Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем в нетрезвом состоянии самих пострадавших.

- Ночью 18 февраля 2010 года пожар вспыхнул в интернате для душевнобольных в селе Высокое Самарской области. Возгорание началось с дивана в холле. 80 обитателей были эвакуированы, но 11 человек получили ожоги и отравление дымом.

- 21 мая 2010 года произошло возгорание в психоневрологическом диспансере в Южно-Сахалинске. 15 пациентов удалось своевременно эвакуировать.

- 29 августа 2010 года тоже ночью произошел пожар в психоневрологическом интернате в селе Дальнее Поле Ульяновской области.  Благодаря грамотным действиям дежурной медсестры, 47 пациентов были вовремя эвакуированы из горящего здания и размещены в соседних корпусах, никто не пострадал. Деревянное здание сгорело дотла. Причиной стал умышленный поджог жителя села, который хотел отомстить руководству интерната за отказ ему в трудоустройстве.

- 30 августа 2010 года пожар произошел также в интернате для престарелых в городе Вышний Волочек Тверской области. В огне погибли 9 человек, восемь из них были лежачими больными. Еще двое пострадали. Всего были эвакуированы 480 постояльцев. Причиной пожара стала попытка самосожжения одного из пациентов, который облил себя бензином и поджег в собственной комнате.

- 24 ноября 2010 года из-за короткого замыкания электропроводки произошел пожар в психоневрологическом доме-интернате в пос. Андреевский Омской области. Четыре человека погибли, один пострадал.

- 18 декабря 2010 года произошел пожар в детском приюте «Хорошево-Мневники» в Москве. Все 30 воспитанников были благополучно спасены.

- 16 февраля 2011 года загорелся дом престарелых в селе Бичура в Бурятии. Три человека отравились продуктами горения и были госпитализированы.

- 14 мая 2011 года возгорание произошло в одном из лечебных корпусов психиатрической больницы им. Алексеева (известной как «Клиника Кащенко») в Москве. Были эвакуированы 144 человека, никто не пострадал.

- 30 августа 2011 года загорелся дом престарелых в Тверской области. Погибли 9 пожилых людей.

- 2 октября 2011 года при пожаре в психоневрологическом диспансере в Воронеже пришлось эвакуировать 107 пациентов, никто не пострадал.

- 9 октября 2011 года пожар произошел в доме для временного содержания престарелых в пос. Тихон Костромской области. Там находились 13 проживающих и дежурная санитарка. В огне погибли 4 человека. Одноэтажное деревянное здание сгорело полностью. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении постояльцев.

В Челябинской области, к счастью,  подобных пожаров не происходило. Однако на Южном Урале расположено 25 социальных учреждений для бездомных престарелых, примерно столько же – для детей, лишенных попечения родителей. Немало также психоневрологических учреждений. Все они относятся к социально значимым  учреждениям с круглосуточным пребыванием людей, а их пациенты и воспитанники – самая незащищенная категория населения при возникновении любой чрезвычайной ситуации.

Причины гибели людей при пожарах и меры защиты

- Отсутствие видимости

При реальном пожаре человек не видит ничего: пламя пожара не несет света, вокруг лишь жар, пепел и полная темнота. Теряется всякая ориентация, невозможно найти знакомую дверь выхода. Отсюда шок, паника и неминуемая гибель…

Чтобы этого избежать, в зданиях используют:

- аварийное освещение;

- светоуказатели «Эвакуационный (запасный) выход»;

- знаки пожарной безопасности на путях эвакуации, в том числе светящиеся в темноте;

- электрические фонари.

- Губительный дым

Современные квартиры, офисы и учреждения буквально начинены предметами и материалами, которые при горении в больших количествах выделяют более 70-ти видов токсичных веществ (окись углерода, углекислый газ, дифосген, фосген, цианистый водород и др.). Они смертельны для человека – достаточно сделать несколько вдохов. Поэтому в основном люди погибают не от огня, а от дыма. При этом более половины пострадавших от дыма погибает на месте пожара, 42% оставшихся в живых получают тяжелые отравления продуктами горения, а затем  каждый третий из них умирает в больнице. Слишком велика скорость распространения дыма: задымление коридора происходит за 2-3 минуты, лестничная клетка многоэтажного дома заполоняется дымом за 1-1,5 минуты.

Самыми губительными являются ночные пожары, т.к. человек способен проснуться от запаха дыма среди ночи в крайне редких случаях. Гораздо чаще под воздействием продуктов горения он впадает в еще более глубокий сон и теряет способность двигаться. Вот почему большинство людей погибает при пожарах от отравления продуктами горения в состоянии сна…

Для борьбы с дымом и спасения из задымленной среды используются:

- незадымляемые лестничные клетки (за счет подпора воздуха или поэтажных входов через воздушную наружную зону по балконам или лоджиям);

- удаление дыма из помещений и коридоров через автоматически открывающиеся клапаны дымоудаления за счет включения мощных вытяжных вентиляторов;

- установка в коридорах на лестничных клетках самозакрывающихся дверей с уплотненными притворами, которые препятствуют распространению дыма;

- устройство системы автоматической пожарной сигнализации (дымовые и тепловые датчики, кнопки ручной пожарной сигнализации, звонки пожарной тревоги);

- системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией;

- средства индивидуальной защиты органов дыхания при пожаре (СИЗОД);

- автономные пожарные извещатели в учреждениях и квартирах жилых домов, работающие от батарейки;

- групповые и индивидуальные спасательные комплекты, веревочные лестницы.

В настоящее время существуют современные и эффективные средства спасения от удушающего дыма в случае пожара – это самоспасатели:

- самоспасатель изолирующий специального назначения «Экстремал-ПРО». Предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от вредного воздействия непригодной для дыхания, токсичной и задымленной газовой среды. Применяется обслуживающим персоналом зданий для проживания людей (школ-интернатов, домов для престарелых и инвалидов, детских домов, гостиниц и общежитий) при эвакуации людей во время пожара или аварии. Может работать как автономный дыхательный аппарат с временем защитного действия – 25 минут. Сохраняет свои защитные свойства при температуре от -40 до +60 градусов, а также при кратковременном воздействии температуры +200 градусов в течение 1 минуты. Требует минимального обслуживания, срок службы – 10 лет. Имеет панорамную маску, переговорное устройство;

- самоспасатель изолирующий общего назначения «Экстремал». Применяется людьми, которые самостоятельно эвакуируются из помещений во время пожара или аварии. Имеет капюшон из термо-огнестойкого материала. Эффективен для взрослых и подростков с 12 лет. Время защитного действия – 15 мин. Вес не более 5 кг. Срок службы – 10 лет. Требует минимального обслуживания.

- Высокая температура

От высокой температуры при пожаре можно погибнуть в течение считанных секунд: при 650С человек теряет сознание. А пожар в комнате продолжительностью чуть больше одной минуты создает температуру до 3700С. Если голова не защищена, то наступает мгновенная смерть. Под потолком температура и концентрация дыма еще выше.

- Отсутствие времени на раздумье

Большинство людей уверены, что при пожаре у них будет время, чтобы спастись, но это не так. Через 1 минуту после начала пожара дым начинает заполнять комнату, температура растет. Через 2 минуты человек может потерять  сознание. Через 3 минуты вся комната уже будет в огне, и внутри никто не сможет остаться в живых. Через 4 минуты коридоры станут непроходимыми. Таким образом, требуется всего 4 минуты, чтобы пожар внутри дома вызвал гибель всех его обитателей. За это время нужно успеть выскочить из опасной зоны, не думая об имуществе, прикрыть за собой дверь и сообщить о происшествии в пожарную охрану.

В целях быстрейшего спасения людей при пожаре существуют специальные правила. Например, в детских дошкольных учреждениях малышей в экстремальных условиях не одевают, а заворачивают в одеяла и выносят на свежий воздух. В гостиницах не допускается упаковывать при эвакуации чемоданы…

- Самое опасное – это паника

В состоянии паники люди теряются и ведут себя непредсказуемо. Иногда при возникновении паники людей погибает больше, чем от опасных факторов пожара. Известно множество случаев, когда спасаясь от пожара, матери выскакивали из своих домов, забывая об оставленных там детях… В то же время человек обученный, психологически подготовленный, ведет себя гораздо более осознанно и адекватно.

- Обучение мерам пожарной безопасности жизненно  необходимо

Отсутствие элементарных противопожарных знаний и навыков самозащиты у населения, неправильные действия персонала учреждений зачастую приводят при пожаре к гибели людей. Более того, большинство людей и руководителей учреждений явно недооценивают реальную угрозу пожара.

Например, совсем немногие, заботясь о безопасности своей семьи, приобрели в дом огнетушители и/или обеспечили свои квартиры автономными пожарными извещателями. Между тем, они доступны по цене, есть в продаже, работают от обычной батарейки и при появлении дыма издают резкий и громкий звук – достаточный, чтобы привлечь внимание и разбудить спящих. Многие наглухо закрывают люки аварийных лестниц на балконах, закладывают проемы для перехода по лоджиям, хотя при пожаре они реально помогли бы спастись у соседей.  Кроме того, жители развитых стран семьями проводят тренировки на случай пожара в своем доме, с дошкольного возраста приучают к этому своих детей, а в нашей стране к этому не приучены.

И особо важно, буквально жизненно необходимо обучение мерам пожарной безопасности и грамотному поведению во время пожара для учреждений с круглосуточным пребыванием людей, которые, как правило, располагаются в зданиях с коридорной системой.

Словарь основных терминов по пожарной безопасности

Система пожарной безопасности – комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на исключение условий возникновения пожара, предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение материального ущерба от огня.

Пожарная опасность – возможность возникновения и/или развития пожара.

Пожарная безопасность – состояние защищенности людей, имущества, собственности, общества и государства от пожаров.

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей, интересам общества и государства.

Очаг пожара – место первоначального возникновения пожара.

Ущерб от пожара – жертвы пожара и материальные потери, являющиеся следствием пожара.

Опасные факторы пожара – факторы, воздействие которых может привести к травмам, отравлению и гибели человека (пламя, повышенная температура окружающей среды, дым, токсичные продукты горения и термического разложения, пониженная концентрация кислорода, которая приводит к гипоксии и потере сознания)

и/или уничтожению или повреждению материальных ценностей (пламя, искры, взрыв, обрушение строительных конструкций).

Условия развития пожара –  отсутствие препятствий огню и дыму из-за слабого уровня противопожарной защиты объекта, в том числе: отсутствие средств пожаротушения; автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты и оповещения людей о пожаре; отсутствие огнезащитной обработки (пропитки) горючих конструкций и материалов;  противопожарных преград, разрывов, огнезадерживающих устройств.

Тушение пожара – боевые действия, направленные на спасание людей, имущества и ликвидацию пожара. Является одной из основных функций системы обеспечения пожарной безопасности.

Локализация пожара – этап тушения пожара, на котором ликвидирована угроза людям (животным), прекращено распространение пожара и созданы условия для его ликвидации имеющимися силами и средствами.

Ликвидация пожара – этап тушения пожара, на котором прекращено горение и устранены условия для его самопроизвольного возникновения.

Объект защиты – любая продукция (в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество, включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, строения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, изделия и другое имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.

Противопожарная служба – совокупность созданных в установленном порядке органов управления, сил и средств, в том числе противопожарных формирований, предназначенных для организации предупреждения и тушения пожаров, а также проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ.

Пожарное подразделение – структурная единица противопожарной службы, предназначенная для тушения пожаров, ликвидации чрезвычайных происшествий и проведения аварийно-спасательных работ.

Первоочередные аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров – боевые действия противопожарной службы по спасанию и эвакуации людей, имущества, собственности, оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим при пожарах.

Пожарная техника – технические средства для предотвращения, ограничения развития, тушения пожара, защиты людей и материальных ценностей от пожара.

План пожаротушения – оперативный документ, прогнозирующий обстановку и устанавливающий основные вопросы организации тушения развившегося пожара.

План эвакуации при пожаре – документ, в котором указаны пути эвакуации и эвакуационные выходы, установлены правила поведения людей, а также порядок и последовательность действий обслуживающего персонала на объекте при возникновении пожара.

Первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения и предупреждения пожаров.

Первичные средства пожаротушения – устройства, инструменты и материалы, предназначенные для локализации или тушения пожара на начальной стадии его развития (огнетушители, вода, песок, войлок, кошма, асбестовое полотно, ведра, лопаты и  др.).

Огнетушитель – переносное или передвижное устройство для тушения небольшого очага пожара за счет выпуска запасенного огнетушащего вещества. Подразделяются на водные (ОВ), воздушно-эмульсионные (ОВЭ), воздушно-пенные (ОВП), порошковые (ОП) и газовые, среди них углекислотные (ОУ) и хладоновые (ОХ).

Противопожарная пропаганда – целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания специальной литературы, распространения пожарно-технических знаний, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования др. форм информирования населения, не запрещенных законодательством РФ.

Пожарная профилактика – комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, предотвращение пожаров, а также создание условий для успешного тушения пожара.

Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и/или технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Пожароугрожаемое состояние – состояние объекта, при котором вследствие невыполнения установленных требований пожарной безопасности создаются условия и реальная возможность возникновения пожара, а также угроза безопасности людей.

Особый противопожарный режим – режим, устанавливающий комплекс мер, направленных на устранение чрезвычайной оперативной обстановки и/или  приведение учреждения (территории) в соответствие с требованиями пожарной безопасности.

Пожарный извещатель – устройство для формирования сигнала о пожаре. Бывают тепловыми, дымовыми, газовыми, пламени, комбинированными.

Пожарный оповещатель – техническое средство, предназначенное для оповещения людей при пожаре. Подразделяются на световые, звуковые, речевые, комбинированные.

Противопожарное водоснабжение – комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования их для пожаротушения.

Наружный противопожарный водопровод – наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами (ПГ) и водные объекты, используемые для целей пожаротушения вне зданий.

Внутренний противопожарный водопровод (ВПВ) – совокупность водопроводов и технических средств, обеспечивающих подачу воды к пожарным кранам (ПК) внутри здания.

Аварийный выход – выход, не отвечающий требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, но который может быть использован для спасания и эвакуации людей в условиях чрезвычайной ситуации.

Эвакуационный путь (путь эвакуации) – путь движения и/или перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре.

Эвакуационный выход – выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону.

Противопожарная преграда – конструкция в виде стены, перегородки, перекрытия, предназначенная для предотвращения распространения пожара в примыкающие помещения в течение нормируемого времени.

Огнезащитная обработка строительных конструкций – пропитка, облицовка или нанесение защитного покрытия на конструкцию с целью повышения огнестойкости и/или снижения пожарной опасности.

Безопасная зона – зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют.

Спасание людей на пожаре – действия по спасанию людей, которые не могут самостоятельно покинуть зону пожара, где имеется вероятность воздействия на них опасных факторов.

Эвакуация людей при пожаре – процесс организованного самостоятельного (или с помощью пожарных) движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из зоны, где имеется вероятность воздействия на них опасных факторов пожара.

Декларация пожарной безопасности – форма оценки соответствия, содержащая информацию о мерах пожарной безопасности, направленных на обеспечение на объекте защиты нормативного значения пожарного риска.

Пожарный риск – мера возможности реализации пожарной опасности объекта защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей.

Допустимый пожарный риск – пожарный риск, уровень которого допустим и обоснован, исходя из социально-экономических условий.

Индивидуальный пожарный риск – пожарный риск, который может привести к гибели человека в результате воздействия опасных факторов пожара.

Основные показатели пожарной опасности для зданий и строительных конструкций

Для зданий и помещений:

- Степень огнестойкости здания (I, II, III, IV, V) – классификационная характеристика зданий, сооружений и строений, которая определяется пределами огнестойкости его строительных конструкций.

- Класс конструктивной пожарной опасности здания (С0, С1, С2, С3) – классификационная характеристика зданий, сооружений и строений, которая определяется степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании его опасных факторов.

- Класс функциональной пожарной опасности здания и его частей (Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5) – классификационная характеристика зданий, сооружений и строений,  которая определяется назначением и особенностями эксплуатации указанных зданий, в том числе особенностями осуществления в них технологических процессов производства.

- Категория взрывопожарной и пожарной опасности здания (А, Б, В, Г, Д); помещения (А, Б, В1-В4, Г, Д) – классификационная характеристика взрывопожарной опасности, определяемая количеством и взрывопожарными свойствами находящихся (образующихся) в них веществ и материалов.

Для строительных конструкций:

- Предел огнестойкости устанавливается по времени (в минутах) наступления одного или последовательно нескольких, нормированных для данной конструкции признаков предельных состояний:

- потеря несущей способности (R);

- потеря целостности (Е);

- потеря теплоизолирующей способности (i).

- Классы пожарной опасности:

- К0 – непожароопасные;

- К1 – малопожароопасные;

- К2 – умереннопожароопасные;

- К3 – пожароопасные.

3.       Строительные материалы подразделяются на:

- негорючие (НГ) и

- горючие (Г1, Г2, Г3, Г4).

4.         Горючие строительные материалы подразделяются:

- по воспламеняемости – на В1, В2, В3;

- по распространению пламени – на РП1, РП2, РП3, РП4;

- по дымообразующей опасности – на Д1, Д2, Д3;

- по токсичности – на Т1, Т2, Т3, Т4.

Законодательные и нормативно-правовые документы

по пожарной безопасности

Пожарная безопасность учреждений обеспечивается требованиям следующих  законодательных, нормативно-правовых актов и организационно-распорядительных документов:

- Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Федеральный закон РФ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- Федеральный закон РФ от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Федеральный закон РФ от 06.05.2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»;

- отраслевые и региональные правила пожарной безопасности, другие нормативные документы (СНиП, СП, ГОСТ, НППБ и т.д.), утвержденные в установленном порядке;

- организационно-распорядительные документы по обеспечению пожарной безопасности в учреждении (приказы, инструкции, положения и т.п.).

Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69 «О пожарной безопасности»

Определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в РФ, регулирует отношения в этой области между органами государственной власти, местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также между общественными объединениями, должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства. Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства. Закон гарантирует права граждан и учреждений в области пожарной безопасности.

Граждане имеют право:

- на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;

- на возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим законодательством;

- на участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу;

- на получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны;

- на участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в деятельности добровольной пожарной охраны.

Учреждения имеют право:

- создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных средств, в том числе на основе договоров с Государственной противопожарной службой;

- вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности;

- проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших в учреждениях;

- устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности;

- получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны.

«Правила противопожарного режима в РФ»

Вступили в силу с 1 сентября 2012 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 и ст. 16 ФЗ «О противопожарной безопасности». Содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

«Правила» регламентируют общие положения и организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, устанавливают требования пожарной безопасности к территориям поселений, зданиям, учреждениям, объектам транспорта и сельскохозяйственного производства, содержат нормы оснащения зданий и помещений.

Конкретные требования пожарной безопасности в учреждении устанавливаются организационно-распорядительными документами, разработанными администрацией учреждения на основе Закона и «Правил» с учетом специфики учреждения, а также имеющихся систем и средств его противопожарной защиты.

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения. Его положения обязательны для исполнения при проектировании, строительстве, капительном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации; разработке технической документации.

ГОСТ «Пожарная безопасность. Общие требования»

Устанавливает общие требования к системам обеспечения пожарной безопасности объектов разного назначения и является обязательным при разработке нормативных и нормативно-технических документов при проектировании, реализации проектов и эксплуатации объектов.

Согласно ГОСТу пожарная безопасность учреждений должна обеспечиваться системами предотвращения пожара: предотвращение образования горючей среды и/или предотвращение образования в горючей среде (или внесение в нее) источников зажигания, а также системами противопожарной защиты (ограничение распространения пожара и его быстрая ликвидация). При этом важную роль играют перечисленные в ГОСТе организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

Устанавливает порядок проверок зданий учреждений органами Государственного пожарного надзора (сейчас они называются органами надзорной деятельности  (ОНД)).

Статья 9.п.2. Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в три года.

Статья 9.п.1. О проведении плановой проверки юридическое лицо  уведомляется органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

Статья 13.п.1. Проверка проводится на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля. Типовая форма распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля.

## Статья 16.п.1. По результатам проверки должностными лицами органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах. Типовая форма акта проверки устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 16.п.12. Юридическое лицо, проверка которого проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

Обязанности и ответственность

в области пожарной безопасности

Обязанности граждан и сотрудников учреждений

в области пожарной безопасности:

- соблюдать на месте работы и в быту требования пожарной безопасности, соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

- выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, др. опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

- предоставлять в порядке, установленном законодательством РФ, возможность государственным инспекторам по пожарному надзору (ОНД) проводить обследования и проверки помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности;

- иметь в помещениях и строениях, находящихся в собственности или пользовании, первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности.

Обязанности органов исполнительной власти

в области пожарной безопасности:

- организовывать разработку и обеспечивать реализацию мер пожарной безопасности на подведомственных предприятиях и соответствующих территориях;

- создавать и содержать в соответствии с установленными нормами финансируемые за счет средств соответствующих бюджетов органы управления и подразделения пожарной охраны;

- оказывать необходимую помощь пожарной охране при выполнении возложенных на нее задач;

- создавать условия для привлечения населения к работам по предупреждению и тушению пожаров;

- организовать проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- осуществлять финансирование научно-технических разработок в области пожарной безопасности.

Обязанности органов местного самоуправления

в области пожарной безопасности:

-  организовать разработку и обеспечивать реализацию первичных мер пожарной безопасности;

- принимать в муниципальную собственность имущество пожарной охраны при отказе собственника указанного имущества от его содержания, использовать указанное имущество по его прямому назначению;

- создавать и содержать в соответствии с установленными нормами финансируемые за счет местных бюджетов органы управления и подразделения пожарной охраны, в том числе на основе договоров с Государственной противопожарной службой;

- организовать обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействовать деятельности добровольных пожарных дружин, формирований и объединений пожарной охраны.

Обязанности предприятий, учреждений,

руководителей и должностных лиц, в установленном порядке назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности:

- назначить приказом лиц, ответственных за пожарную безопасность отдельных территорий, зданий, сооружений, помещений, участков, технологического оборудования, электросетей,  а также за эксплуатацию и исправное техническое состояние систем и средств противопожарной защиты;

-  обеспечить разработку инструкций о мерах пожарной безопасности для каждого пожароопасного участка, учреждения в целом, а также по работе систем противопожарной защиты и средств пожаротушения;

- установить приказом (инструкцией) соответствующий противопожарный режим (порядок обесточивания электрооборудования, осмотра и закрытия помещений после окончания работы, определение мест для курения, условия проведения огневых работ, действия работников при обнаружении пожара и т.п.), постоянно контролировать его соблюдение всеми работающими;

- проводить противопожарную пропаганду, организовать для своих работников противопожарную подготовку (инструктажи, тренировочные эвакуации), не допускать к работе лиц, не прошедших противопожарный инструктаж;

- организовать в соответствии с установленными требованиями разработку планов эвакуации людей в случае пожара, а также инструкций, определяющих действия персонала по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации людей;

- в административных, складских и вспомогательных помещениях разместить таблички  с указанием номеров телефонов вызова пожарной охраны;

- обеспечить учреждение в соответствии с установленными нормами системами и средствами противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, содержать их в исправном состоянии, постоянной готовности, не допускать использования не по назначению;

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности учреждения, по безопасности людей и защите материальных ценностей при пожаре;

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

- включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;

- создавать и содержать в соответствии с установленными нормами органы управления и подразделения пожарной охраны, в том числе на основе договоров с Государственной противопожарной службой;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

- обеспечить доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и иные объекты учреждения;

- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в учреждении, о происшедших на его территории пожарах и их последствиях;

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

- содействовать созданию и деятельности добровольных пожарных дружин.

Меры воздействия на граждан, должностные и юридические лица

за несоблюдение и нарушения требований пожарной безопасности в  РФ

(с изменениями в редакции № 120-ФЗ от 3.06.2011 года,

которые вступили в силу 17.06.2011 г.)

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители, должностные лица учреждения;

- лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- ответственные квартиросъемщики или арендаторы, занимающие квартиры (комнаты), дачи государственного, муниципального, ведомственного жилищного фонда, если иное не предусмотрено соответствующим договором;

- иные граждане.

Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) требований пожарной безопасности влечет уголовную, административную и дисциплинарную ответственность.

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Глава 8. Административные правонарушения в области

охраны окружающей среды и природопользования

Ст.8.32. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах

- Нарушение правил пожарной безопасности в лесах – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2500 рублей; на должностных лиц – от 5000 до 10000 рублей; на юридических лиц –  от 30 до 100 тысяч рублей.

- Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, –  влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 3000 рублей; на должностных лиц – от 7 до 12 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 до 120 тысяч рублей.

- Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 4000 рублей; на должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей.

- Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 5000 рублей; на должностных лиц – 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Глава 20. Административные правонарушения,

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность

Ст. 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности

- Нарушение требований пожарной безопасности – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан  в размере от 1000 до 1500 рублей; на должностных лиц – от 6000 до 15000 рублей; на юридических лиц – от 150000 до 200000 рублей.

- Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, – влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей; на должностных лиц – от 15000 до 30000 рублей; на юридических лиц – от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.

- Нарушения требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции или первичным средствам пожаротушения, либо требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения – влечет наложение административного  штрафа на граждан в размере от 2000 до 3000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; на должностных лиц – от 6000 до 15000 рублей; на юридических лиц – от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

- Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 4000 рублей; на должностных лиц – от 15000 до 20000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30000 до 40000 рублей; на юридических лиц – от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

- Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 или 4 настоящей статьи, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4.000 до 5.000 рублей; на должностных лиц – от 20.000 до 30.000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 40 тысяч до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 200 тысяч  до 400 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

- Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц – от 40 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 350 тысяч до 400 тысяч рублей.

- Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов,  проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000 рублей; на должностных лиц – от 7000 до 10000 рублей; на юридических лиц – от 120 тысяч до 150 тысяч рублей.

Ст. 20.5. Нарушение требований режима чрезвычайной ситуации

Нарушение требований режима ЧС – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 30 суток; на должностных лиц – административный штраф в размере от 1000 до 2000 рублей или административный арест на срок до 30 суток.

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Глава 21. Преступления против собственности

Ст. 167. Умышленное уничтожение или повреждение имущества

1.	Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, – наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3-х месяцев, либо обязательными работами на срок от 100 до 180 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до 3-х месяцев, либо лишением свободы на срок до 2-х лет.

2.  Те же деяния, совершенные…путем поджога…либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок до 5 лет.

Ст. 168. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности

Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем…, – наказывается штрафом в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 1 года, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок от 1 года до 2-х лет, либо ограничением свободы на срок до 1 года, либо лишением свободы на тот же срок.

(Крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 250 тысяч рублей. Особо крупным размером – 1 млн. рублей. Значительный ущерб определяется с учетом имущественного положения пострадавшего, но не менее 2500 рублей).

Глава 24. Преступления против общественной безопасности

Ст. 219. Нарушение требований пожарной безопасности

- Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, – наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до 6 месяцев, либо ограничением свободы на срок до 3-х лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового.

- То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, – наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового.

- Деяние, предусмотренное ч.1 настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть 2-х или более лиц, – наказывается лишением свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

Глава 26. Экологические преступления

Ст. 261. Уничтожение или повреждение лесных насаждений

- Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем… – наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 250 тысяч рублей…, либо исправительными работами на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на срок до 3-х лет.

- Деяния, предусмотренные ч.1 настоящей статьи, если они причинили крупный ущерб,  – наказываются штрафом от 150 тысяч до 250 тысяч рублей…, либо лишением свободы на срок до 4-х лет.

- Уничтожение или повреждение лесных насаждений… путем поджога… – наказывается штрафом в размере от 250 тысяч до 400 тысяч рублей…, либо лишением свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

- Деяния, предусмотренные ч.3 настоящей статьи, если они причинили крупный ущерб, – наказываются штрафом в размере от 350 тысяч до 500 тысяч рублей…, либо лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

(Крупным ущербом признается ущерб, если стоимость уничтоженных или поврежденных лесных насаждений, исчисляя по утвержденным Правительством РФ таксам, превышает 50 тысяч рублей).

Первичные меры пожарной безопасности

Основные задачи по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

Основными задачами по обеспечению первичных мер пожарной безопасности являются:

- организация и осуществление профилактики пожаров;

- спасение людей и имущества в случае возникновения пожаров;

- организация  и осуществление тушения пожаров;

- ликвидация последствий пожаров.

Перечень первичных мер пожарной безопасности

К первичным мерам пожарной безопасности в муниципальном образовании относятся:

- обучение населения мерам пожарной безопасности;

- организация деятельности добровольной пожарной охраны, муниципальной пожарной охраны;

- оповещение населения в случае возникновения пожара;

- соблюдение требований пожарной безопасности при планировке и застройке территории муниципального образования;

- оснащение муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений первичными средствами пожарной безопасности;

- противопожарная пропаганда;

- обеспечение доступности вызова служб пожарной безопасности;

- организация патрулирования территории муниципального образования в условиях сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения;

- своевременная очистка территории муниципального образования от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

- содержание в исправном состоянии подъездов к зданиям и сооружениям, систем противопожарного водоснабжения с обеспечением требуемого расхода воды;

- содержание в исправном состоянии противопожарных пирсов и водоемов;

- содержание в исправном состоянии наружного освещения в темное время суток;

- иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации, региона, муниципальными правовыми актами.

Обеспечение учреждения

системами и средствами противопожарной защиты

В целях обеспечения пожарной безопасности администрация учреждения должна позаботиться о системах и средствах противопожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения, и содержать их в исправном виде и постоянной готовности:

- оборудовать здания и помещения автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;

- предусмотреть в зданиях систему (установку) оповещения людей о пожаре в соответствии с НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»;

- приобрести и разместить знаки пожарной безопасности для обозначения средств пожарной связи, сигнализации, для использования на путях эвакуации, для обозначения мест курения в соответствии с НПБ 160-97 «Цвета сигнализации. Знаки пожарной безопасности»;

-  установить планы эвакуаций и знаки безопасности по ГОСТ Р12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные»;

- обеспечить прямой телефонной связью с ближайшим пожарным подразделением;

- в соответствии с требованиями СНиП для общественных зданий оборудовать дошкольные образовательные учреждения, школы, дома-интернаты для престарелых и инвалидов,  интернаты для детей-инвалидов каналом передачи информации автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть;

- обеспечить здания и помещения первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с ППБ 01-03 (приложение 3), а также НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»;

- обеспечить обслуживающий персонал учреждений с проживанием людей (домов-интернатов, школ-интернатов, больниц, психоневрологических интернатов, детских домов и приютов) индивидуальными спасательными устройствами, индивидуальными средствами для защиты органов дыхания в соответствии с требованиями ППБ 01-03;

- обеспечить обслуживающий персонал учреждений с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии электрическими фонарями (не менее одного на каждого работника дежурного персонала);

- вывесить в административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах таблички с указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность, и номера телефонов вызова пожарной охраны;

- для производственных и складских помещений определить категорию пожарной опасности в соответствии с НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», а также класс зоны по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), которые обозначить на дверях помещений.

Разработка организационно-распорядительных документов

Организация работы по обеспечению пожарной безопасности учреждения начинается с разработки организационно-распорядительных документов, которые определяют всю деятельность администрации по созданию надлежащего противопожарного режима и выполнению мероприятий в соответствии с требованиями законодательных  и нормативно-правовых актов.

Разработкой пакета документов, как правило, занимается инженер (специалист) по охране труда и пожарной безопасности. Если такой должности в учреждении нет, то его руководитель возлагает эту работу на сотрудника, в установленном порядке назначенного ответственным за обеспечение пожарной безопасности.

Первоначальным и основным документом в учреждении является Приказ об организации работы по обеспечению пожарной безопасности. Он должен включать в себя перечень всех мер по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с требованиями законодательных и нормативно-правовых актов. Суть приказа – возложение непосредственного руководства работой по обеспечению пожарной безопасности и ответственность за ее проведение на определенное должностное лицо, а также назначение ответственных за пожарную безопасность отдельных территорий, зданий, сооружений и помещений. Если ответственных много, они назначаются согласно прилагаемому списку (образец 1).

Все остальные приказы могут издаваться по мере необходимости, с учетом специфики и пожарной опасности учреждения, например: «О выполнении предписания Государственного пожарного надзора»,  «Об усилении мер пожарной безопасности в учреждении», «О нарушении правил пожарной безопасности» и т.п.

Обязательной является Инструкция о мерах пожарной безопасности в учреждении (образец 2), которая устанавливает основные требования противопожарного режима в учреждении.  А также инструкция для специалистов энергослужбы, которая устанавливает порядок отключения электроснабжения в учреждении при возникновении пожара.

Разрабатывается и утверждается в обязательном порядке также «Положение об организации обучения и проверки знаний по пожарной безопасности рабочих и служащих» (образец 9). Оно определяет порядок и сроки прохождения всех форм обучения мерам пожарной безопасности в учреждении, назначаются ответственные за их проведение, приводятся программы обучения.

Как правило, необходимых инструкций несколько, поэтому лучше составить «Перечень подлежащих разработке инструкций по пожарной безопасности». 	Инструкции составляются:

- для учреждения целиком (образец 2);

- для каждого пожароопасного участка отдельно;

- для включения насосов-повысителей противопожарного водоснабжения (образец 11);

- для дежурного персонала на случай обнаружения пожара и эвакуации людей (образец 7);

- для проведения газоэлектросварочных и других огневых работ (образец 10);

- для работников охраны (образец 12).

При этом если в учреждении нет взрывопожароопасных участков, работают не более 50 человек и имеется внутренний противопожарный водопровод, может быть разработана всего одна инструкция, куда должны быть включены все необходимые разделы. Таким образом, количество нужных инструкций для каждого учреждения индивидуально в зависимости от его специфики. А требования инструкций являются обязательными для исполнения всеми работниками учреждения.

Каждой инструкции должно быть присвоено наименование и номер.

Инструкции пересматриваются один раз в 5 лет, а также до истечения срока, если были утверждены изменения в нормативных документах; по указанию надзорных органов; при изменении технологического процесса; при внедрении новой техники,  технологии, оборудования; по результатам произошедших пожаров или аварийных ситуаций.

Проверка инструкций для взрывопожароопасных участков и проведения пожароопасных работ проводится один раз в 3 года.

Ответственность за своевременную проверку действия, применения и пересмотр действующих инструкций несут их разработчики. Если требования инструкций не изменились, то приказом по учреждению ее действие продлевается на следующий срок, о чем делается соответствующая запись на 1-й странице инструкции.

Руководитель учреждения обеспечивает инструкциями всех руководителей структурных подразделений. Выдача им инструкций производится разработчиком инструкции с регистрацией в журнале учета инструкций. У руководителей подразделений и служб должны постоянно храниться комплект всех действующих инструкций по пожарной безопасности и их перечень. Инструкции работникам могут быть выданы на руки под расписку, храниться в доступном месте или вывешены на рабочих местах.

Если для привлечения работников учреждения к профилактической работе по предупреждению пожаров по решению руководителя создается пожарно-техническая комиссия, разрабатывается «Положение о ПТК», которым определяются ее задачи и функции (образец 5). Положение вводится отдельным приказом, который утверждает также состав членов ПТК. При этом члены пожарно-технической комиссии должны пройти соответствующее обучение и иметь удостоверение установленного образца.

Образцы организационно-распорядительных документов

Образец 1

__________наименование учреждения_________

ПРИКАЗ

___дата___                                                                                                              № _____

«Об организации работы

по обеспечению пожарной безопасности»

В целях обеспечения пожарной безопасности в __________, в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03 и ФЗ-69 «О пожарной безопасности в РФ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Возложить ответственность за пожарную безопасность отделений больницы, лабораторий, служб и других структурных подразделений на руководителей этих подразделений (в вечернее и ночное время – на дежурных врачей отделений), которые несут ответственность за:

  - Своевременное выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на закрепленном участке.

  - Состояние путей эвакуации.

  - Укомплектованность и сохранность первичных средств пожаротушения.

  - Проведение первичного (при поступлении на работу) и повторных (1 раз в 6 месяцев) инструктажей по пожарной безопасности с сотрудниками своих подразделений, с регистрацией в журнале противопожарного инструктажа.

  - Проверку противопожарного состояния своих подразделений после окончания работы.

- Возложить ответственность за противопожарное состояние территории больницы и свободные проезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и гидрантам на начальника хозяйственного отдела ___ФИО___.

- Возложить ответственность за противопожарное состояние зданий, сооружений, технических этажей корпусов №№ 3, 4, 5, 7, 8 на главного инженера __________.

- Возложить ответственность за противопожарное состояние:

  - Подвалов корпусов №№ 3, 4, 7, 8 и лестничных клеток корпусов №№ 3, 4, 6, 7, 8 на кастеляншу ________.

  - Подвала и лестничных клеток корпуса № 5 (Диагностический центр) на заместителя директора по АХЧ __________.

  - Электрохозяйства больницы, электрощитовые, за исправное состояние пусковой аппаратуры и электродвигателей насосов-повысителей на начальника энергетической службы ____________.

  - Столярных мастерских – на инженера-строителя _________.

  - Систем вентиляции и кондиционирования – на ___________.

- Возложить ответственность за исправное состояние:

  - Внутреннего противопожарного водопровода на начальника службы по внутренним коммуникациям _______________.

  - Пожарных гидрантов – на начальника службы по наружным коммуникациям _____________.

  - Автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре – на начальника службы связи ______________.

- В целях повышения ответственности сотрудников больницы по предупреждению пожаров, повышению эффективности противопожарных мероприятий:

  - Назначить пожарно-техническую комиссию в составе:

- Председатель комиссии – главный инженер __________________

- Секретарь – начальник службы охраны труда ________________

Члены комиссии:

- Начальник энергетической службы ______________

- Начальник хозяйственного отдела _______________

- Начальник службы связи _____________

6.2. Утвердить и ввести в действие «Положение о пожарно-технической комиссии ____________ ».

6.3. Пожарно-технической комиссии в своей деятельности руководствоваться установленными законодательством РФ требованиями пожарной безопасности, предписаниями Государственного пожарного надзора, «Положением о пожарно-технической комиссии _____________».

- Утвердить и ввести в действие общую инструкцию № 1 «О мерах пожарной безопасности», устанавливающую противопожарный режим в больнице и определяющую основные требования пожарной безопасности в больнице».

- Контроль за соблюдением противопожарных мероприятий в больнице и ее структурных подразделениях возложить на заместителя главного врача по медицинской части __________ и начальника службы ОТ ________.

- Руководство и контроль за противопожарным состоянием больницы в выходные и праздничные дни возлагается на ответственного врача (администратора) по больнице.

- Общее руководство организацией работы по обеспечению пожарной безопасности оставляю за собой.

Главный врач                                                                                           ______________

Образец 2

__________наименование учреждения____________________

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач __________

________________ ФИО

«____» ______ 20__ г.

ИНСТРУКЦИЯ

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В __________________________БОЛЬНИЦЕ

- Общие положения

Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности для _________________ больницы.

Инструкция разработана в соответствии с № 69-ФЗ от 1994 г. «О пожарной безопасности», № 123-ФЗ от 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «Правилами пожарной безопасности в РФ» ППБ-01-03.

При расположении на территории учреждения зданий, сооружений и помещений другого функционального назначения (торговые, общественного питания и др.) наряду с настоящей инструкцией следует также выполнять требования соответствующих отраслевых (по функциональному назначению) правил пожарной безопасности, стандартов и др. нормативных документов.

Общее руководство по обеспечению пожарной безопасности больницы возлагается на руководителя учреждения.

Ответственность по обеспечению пожарной безопасности отделений больницы и служб возлагается на руководителей структурных подразделений.

Все работающие в учреждении (независимо от занимаемой должности и характера выполняемых работ) обязаны четко знать и строго выполнять установленные правила пожарной безопасности и требования настоящей инструкции, не допускать действий, которые могут привести к взрыву или пожару.

В случае обнаружения пожара немедленно сообщить о нем в пожарную охрану, принять возможные меры к эвакуации людей, имущества и тушению пожара.

Руководители учреждения и структурных подразделений, медицинский и обслуживающий персонал, а также лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Обязанности руководителя учреждения по обеспечению пожарной безопасности

В целях обеспечения пожарной безопасности руководитель учреждения обязан:

- организовать изучение и обеспечить выполнение настоящей инструкции всеми работниками учреждения;

- установить на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях учреждения строгий противопожарный режим. Обеспечить соблюдение его всеми руководителями структурных подразделений, медицинским и обслуживающим персоналом, инженерно-техническими работниками, служащими, студентами, рабочими, пациентами;

- ежегодно разрабатывать конкретные планы практических мероприятий по совершенствованию уровня противопожарной защиты учреждения. Включать в планы экономического и социального развития больницы противопожарные мероприятия;

- организовать разработку памяток для больных и инструкции по пожарной безопасности, исходя из особенностей пожарной опасности отдельных помещений, участков и производств, не допуская при этом снижения требований безопасности, установленных Правилами пожарной безопасности;

-  назначить приказом лиц, ответственных за пожарную безопасность по каждому участку территории, зданию, сооружению, отделению, помещению, инженерной сети, установке и т.д.;

- организовать и утвердить приказом составы добровольных противопожарных формирований и пожарно-технической комиссии, обеспечить их работу в соответствии с действующими положениями;

- обеспечить круглосуточное дежурство обслуживающего персонала в учреждении с постоянным пребыванием людей. Регулярно (но не реже одного раза в месяц) проверять качество несения дежурства работниками сторожевой охраны и ответственными дежурными из числа обслуживающего персонала, а также знания ими действий на случай пожара или иных чрезвычайных ситуаций. Обеспечить дежурный персонал ручными электрическими фонарями;

- установить порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и знаний по пожарно-техническому минимуму. Определить перечень должностных лиц, на которых возлагается проведение данной работы, а также порядок учета лиц, прошедших противопожарный инструктаж и обучение по программе пожарно-технического минимума;

- определить перечень должностей и структурных подразделений, работники которых должны проходить обучение по программе пожарно-технического минимума;

-  обеспечить разработку (корректировку) планов эвакуации людей и материальных ценностей на случай пожара и инструкции к этим планам. Проводить не реже одного раза в год практические занятия по их отработке;

- обеспечить каждое здание, помещение больницы необходимыми средствами пожаротушения, связи и сигнализации, наглядной агитации, знаками пожарной безопасности, системами оповещения людей на случай пожара и содержание их в постоянном исправном состоянии;

- обеспечить своевременное эксплуатационно-техническое обслуживание систем противопожарной защиты в сроки и объемах, предусмотренных инструкциями предприятий-изготовителей и действующими нормативными документами;

-   приказом по учреждению определить порядок проведения огневых, огнеопасных и строительно-монтажных работ;

- обеспечить своевременное выполнение противопожарных мероприятий, предлагаемых органами Государственного пожарного надзора.

При возникновении пожара руководитель учреждения обязан:

- сообщить о пожаре в пожарную охрану, поставить в известность дежурные службы учреждения;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты); остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов; перекрыть газовые, сырьевые, паровые и водяные коммуникации; остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях; выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара и эвакуации людей;

- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей учреждения) до прибытия пожарных подразделений;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара и эвакуации людей;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать им помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщить пожарным подразделениям, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о хранящихся в учреждении опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава пожарной охраны;

- по прибытии пожарного подразделения информировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях своего объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ и материалов, а также организовать привлечение сил и средств учреждения к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

3. Обязанности руководителей структурных подразделений

Обязанности руководителя структурного подразделения:

- своевременно выполнять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на закрепленном участке и настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности;

- обеспечить на вверенных участках строгое выполнение работающими и пациентами Правил пожарной безопасности и инструкций о мерах пожарной безопасности;

- обеспечить соблюдение противопожарного режима;

- следить за состоянием путей эвакуации, правильностью эксплуатации электроустановок, сетей, агрегатов и другого оборудования, обеспечить свободный доступ  к ним;

- производить проверку противопожарного состояния помещений перед их закрытием и принимать меры к устранению выявленных недостатков;

-  знать правила содержания и пользования имеющимися на закрепленном участке средств пожаротушения, сигнализации, связи, следить за их постоянной готовностью к действиям;

- не допускать к работе лиц, не прошедших противопожарных инструктаж или показавших неудовлетворительные знания по безопасным методам работы. Повторный противопожарный инструктаж для работающих проводить не реже одного раза в 6 месяцев;

- обеспечить дежурный персонал аккумуляторными фонарями, индивидуальными средствами для защиты органов дыхания;

- участвовать в разработке планов эвакуации людей и материальных ценностей на случай возникновения пожара и в проведении (не реже 1 раза в год) их практической отработки;

- обеспечить ежесуточно передачу в пожарную охрану сведений о количестве остающихся на ночь больных.

4. Обязанности ответственного дежурного по учреждению

Ответственный дежурный по учреждению обязан:

- контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать количество находящихся в учреждении людей (персонал и больные), порядок вызова пожарной охраны, эвакуации людей и материальных ценностей, места расположения первичных средств пожаротушения (огнетушители, внутренние пожарные краны, пожарные щиты и т.п.), средств связи и сигнализации (телефон, радиостанция, ручные пожарные извещатели) и порядок пользования ими;

- периодически проверять несение службы дежурным персоналом и соблюдение им противопожарного режима, делая записи в рабочем журнале обо всех замечаниях и отдельные указания;

- проверять исправность средств пожаротушения и их укомплектованность, работоспособность средств связи и пожарной сигнализации, состояние путей эвакуации, въездов и дорог на территории учреждения;

- принимать меры к отключению при необходимости установок, приборов и другого оборудования в случае обнаружения несоответствия проводимых работ требованиям технологических регламентов или неполадок, которые могут привести к взрыву или пожару;

- обеспечить ежесуточно передачу в пожарную охрану сведения о количестве остающихся на ночь больных;

- в случае пожара или возгорания вызвать пожарную охрану, принять меры к обеспечению безопасности людей, сообщить о происшествии руководителю учреждения и организовать тушение пожара силами дежурной смены;

- докладывать руководству учреждения обо всех выявленных нарушениях правил пожарной безопасности и принятых мерах по их устранению за время своего дежурства.

- Общие требования пожарной безопасности

  - Содержание территории

Территория больницы должна содержаться в чистоте, своевременно очищаться от горючего мусора и отходов.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам постоянно следует содержать в исправном состоянии и не загораживать их. Зимой они должны систематически очищаться от снега и льда.

При закрытии отдельных участков дорог (проездов) для их ремонта или других целей администрация учреждения должна уведомлять об этом пожарную охрану.

Запрещается складирование материалов, оборудования, упаковочной тары и стоянка автомобилей в противопожарных разрывах между зданиями и сооружениями, а также ближе 15 метров от них.

При расположении зданий и сооружений больницы в лесных массивах или непосредственной близости от них прилегающая территория должна быть очищена от лесного мусора (сучьев, валежника и т.д.).

На территории больницы должны быть определены и специально оборудованы места для курения.

  - Содержание зданий и помещений

Не допускается производить перепланировку помещений, изменять их функциональное назначение без согласования с соответствующими организациями.

В зданиях и сооружениях при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы эвакуации людей на случай пожара, а также предусмотрена система оповещения людей о пожаре.

Противопожарные двери, остекление оконных и дверных проемов во внутренних стенах и перегородках на путях эвакуации, устройства для самозакрывания дверей, уплотняющие прокладки в притворах дверей должны постоянно находиться в исправном состоянии.

Чердачные помещения, а также технические помещения, размещаемые в подвалах и цокольных этажах (насосные, вентиляционные камеры, бойлерные и т.п.), должны постоянно содержаться в чистоте и закрываться на замки. На дверях этих  помещений должна быть информация о месте хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены и постоянно закрыты.

В чердачных помещениях и технических этажах запрещается складировать и хранить  горючие материалы, устраивать кладовые.

Деревянные конструкции чердаков, драпировки и шторы в актовых и конференц-залах, физиотерапевтических отделениях должны быть обработаны огнезащитным составом. Контроль состояния огнезащитной обработки должен проводиться ежегодно комиссией с составлением акта.

Приямки оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий должны быть очищены от мусора и других предметов. Металлические решетки, защищающие приямки, должны быть открывающимися, а запоры на окнах открываться изнутри без ключа.

Запрещается переоборудование помещений подвальных этажей под размещение в них мастерских и складов горючих материалов и негорючих материалов в горючей упаковке (ящики из картона, фанеры, досок и т.п.), складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов, аккумуляторных.

Наружные пожарные лестницы, ограждения на крышах зданий должны содержаться в исправном состоянии.

Проживание обслуживающего персонала и устройство жилья в больничных корпусах может быть допущено в помещениях, отделенных от остальной части здания противопожарными перегородками 1 типа и перекрытиями 2 типа и имеющих обособленный выход наружу, или в отдельно стоящих зданиях.

В помещениях больницы запрещается использовать мебель и оборудование, изготовленные с использованием полимерных материалов, способных при горении выделять высокотоксичные продукты.

Расстановка стульев, скамей, кушеток, другого оборудования на путях эвакуации не допускается.

Эвакуационные выходы в учреждении с пребыванием людей должны быть обозначены светящимися табло с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне.

Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.

Проемы в торцах переходов и галерей, соединяющих между собой корпуса зданий, должны быть оборудованы исправными самозакрывающимися дверями с уплотнением в притворах.

Расстояние между кроватями в палатах для больных и отдыхающих должно быть не менее 0,8 м, а основной (центральный) проход – шириной не менее 1,2 метра. Тумбочки, стулья и кровати не должны загромождать эвакуационные выходы и проходы.

Тяжелобольные в палатах должны размещаться на кроватях, позволяющих перевозить их в случае возникновения пожара. При отсутствии таких кроватей для эвакуации больных необходимо иметь носилки (из расчета: одни носилки на каждые пять больных). Носилки должны быть сосредоточены в специально отведенных местах, отмеченных соответствующими указателями.

Стерилизация медицинских инструментов должна проводиться в специально выделенных помещениях.

В лечебных отделениях допускается хранение медикаментов и реактивов (группы ЛВЖ и ГЖ) в специальных закрывающихся металлических шкафах общим количеством не более 3 кг с учетом их совместимости.

В больничных учреждениях обслуживающий персонал дежурной смены должен быть обеспечен комплектом индивидуальных средств защиты органов дыхания.

Мастерские для ремонта санитарно-технического оборудования, контрольно-измерительных приборов, электрических устройств и т.п. допускается размещать в цокольных этажах зданий при наличии обособленных выходов наружу и отделения их от остальных помещений противопожарными перегородками. В указанных помещениях запрещается хранение горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

В зданиях и помещениях больницы запрещается:

- окрашивать поверхности конструкций на путях эвакуации масляными красками и нитрокрасками, оклеивать обоями и облицовывать сгораемыми материалами;

- использовать для отогревания водопроводных, канализационных труб и систем отопления внутри зданий открытый огонь;

- устанавливать на окнах и в дверных проемах решетки (за исключением помещений для хранения ядовитых и наркотических лекарственных препаратов);

- производить уборку помещений с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

-  устанавливать дополнительные койки для больных в палатах, размещать койки для больных в коридорах и других путях эвакуации;

-  загромождать пути эвакуации, забивать и запирать двери эвакуационных выходов на трудно открывающиеся запоры;

-  устраивать кладовые легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, устанавливать баллоны с газами в помещениях с пребыванием людей;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;

- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.

5.3. Требования пожарной безопасности к электроустановкам

Техническое состояние электрических сетей и электрооборудования должно обеспечивать их пожаробезопасную эксплуатацию и соответствовать требованиям действующих «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ и ПТБ) и других нормативных документов.

В учреждении должно быть назначено лицо, ответственное за эксплуатацию электросетей и установок.

Электрооборудование систем аварийного освещения путей эвакуации и знаков безопасности должно содержаться в постоянной исправности.

Шкафы с электроустановками должны постоянно содержаться закрытыми и не сужать ширину эвакуационного пути. Электрощиты необходимо оснащать исполнительной схемой и надписями, поясняющими назначение каждой группы электропитания. Ключи от шкафов необходимо хранить в служебном помещении дежурного электрика.

Соединения, оконцевания и ответвления жил, проводов и кабелей должны производиться при помощи пайки, сварки, опрессовки или специальных сжимов.

Электронагревательные и осветительные приборы (включая переносные электроприборы, используемые в процессе обследования или лечения пациентов) должны подключаться к электрической сети только при помощи исправных штепсельных соединений заводского изготовления.

При эксплуатации электросетей и электроприборов запрещается:

- пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией или автоматами с завышенным номиналом;

- применять для защиты от токов короткого замыкания и перегрузки некалиброванные плавкие вставки («жучки»);

- закреплять электрические лампы с помощью веревок, подвешивать светильники и люстры непосредственно на электрических проводах, затемнять электролампочки с помощью горючих материалов;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы за исключением холодильников, термосов и др. приборов, предназначенных для круглосуточной работы;

- пользоваться электронагревательными приборами (плитками, кипятильниками, утюгами и т.д.) вне специально выделенных помещений;

- устраивать в электрощитовых какие-либо мастерские по ремонту электрооборудования и использовать их для хранения материалов и различных предметов;

- складировать горючие материалы над и под электрощитами и приборами сигнализации, загромождать подъезды и подступы к электрощитам и электросборкам;

- использовать включатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов, закрывать участки открытой электропроводки горючими материалами;

-  прокладывать транзитную электропроводку и кабельные линии через палаты больных, складские помещения, а также через пожароопасные и взрывоопасные зоны;

- использовать электронагревательные приборы в палатах;

- эксплуатировать электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- расстояние от электрических светильников, электропроводов, электроустановочных изделий до горючих материалов, веществ, изделий должно быть не менее 0,5 метра.

6. Хранение и подача кислорода и закиси азота

Подача кислорода должна производиться централизованно. Баллоны с кислородом следует устанавливать (не более 10 штук емкостью 40 литров каждый) в специальных несгораемых шкафах вне здания в простенках на расстоянии не менее 4 метров от оконных проемов по горизонтали и вертикали или в одноэтажных пристройках из негорючих материалов. При хранении кислорода в количестве более 10 баллонов емкостью 10 л. каждый центральный пункт хранения и распределения кислорода следует размещать в отдельно стоящем здании со стенами из негорючих материалов без оконных проемов с легко сбрасываемым покрытием и на расстоянии не менее 25 метров от зданий и сооружений. Баллоны с кислородом следует устанавливать на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов.

Не допускается наземная прокладка кислородопроводов по стенам зданий 3 степени огнестойкости, по территории складов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями,  а также через здания и сооружения, не связанные с потреблением кислорода.

Запрещается осуществлять подачу кислорода при помощи резиновых трубок, а также по трубопроводам, имеющим неплотности в соединениях. Как для внутренней, так и для наружной прокладки должны применяться, как правило, медные трубы.

Кислородопровод внутри здания должен прокладываться открыто по стенам на 0,3-0,5 м ниже потолка.

В местах, где возможны механические повреждения, должна быть предусмотрена защита трубопровода.

Расстояние между кислородопроводами и электрическими проводами и кабелями должно быть не менее 0,3 м, при наружной прокладке – не менее 1 метра.

Запрещается прокладка кислородопровода в тоннелях и подвальных помещениях внутри несущих и ограждающих конструкций помещений и зданий, а также через вентиляционные каналы, технические, бытовые и хозяйственные помещения.

При прохождении через стены и перекрытия кислородопроводы должны прокладываться в гильзах из труб большего диаметра с последующей заделкой отверстий негорючим материалом.

Участки трубопроводов в местах прохождения через стены и перекрытия не должны иметь стыков. Трубопроводы крепят с помощью скоб. Магистрали трубопроводов должны быть окрашены в голубой цвет.

Перед сдачей установок централизованной подачи кислорода в эксплуатацию должна производиться проверка на обезжиривание деталей и узлов, а также опрессовка системы кислородопровода специалистами с составлением акта о проверке.

Закись азота должна подаваться по трубам не нержавеющей стали.

Не допускается прокладка трубопроводов для транспортирования закиси азота на путях эвакуации людей из здания (в коридорах, лестничных клетках), а кислородопроводов – через лестничные клетки.

Баллоны с закисью азота должны размещаться в обособленном помещении, оборудованном вытяжной вентиляцией. Расстояние от них до отопительных приборов должно быть не менее 1 метра.

Запрещается размещать баллоны в местах, освещенных прямыми солнечными лучами. Использованные баллоны следует хранить отдельно от наполненных.

Медицинские газовые трубопроводы должны быть заземлены в точке ввода в здание или у газовых хранилищ.

Заправку кислородных подушек следует осуществлять в обособленном помещении. Заправленные подушки должны храниться на стеллажах, установленных не ближе одного метра от отопительных приборов. Размещение горючих веществ и материалов в этих помещениях запрещается.

7. Правила содержания и пользования внутренним противопожарным водопроводом

Внутренний противопожарный водопровод с установкой пожарных кранов должен находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами, стволами, соединительными головками, вентилями. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.

Необходимо не реже одного раза в год производить перекатку рукава на новую скатку.

Не допускается загромождать подходы к пожарным кранам.

Не допускается использовать пожарные краны для хозяйственных нужд.

Для тушения возгорания с использованием пожарного крана (ПК) внутреннего противопожарного водопровода рекомендуется привлекать 2-х человек:

- номер 1 удаляет пломбу и открывает шкаф;

- номер 2 берет ствол и раскатывает рукав в направлении очага пожара;

- номер 1 открывает вентиль крана и включает кнопку дистанционного пуска насоса-повысителя (если она имеется);

- номер 2 работает со стволом на тушении пожара.

Пожарные краны предназначены для тушения возгораний различных веществ и материалов, кроме электроустановок под напряжением.

- Правила содержания и пользования первичными средствами пожаротушения

Помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно нормам.

Ответственность за наличие, сохранность, сроки годности первичных средств пожаротушения несет руководитель подразделения.

Каждый огнетушитель, установленный в учреждении, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. На огнетушители заводят паспорта и журнал учета проверки наличия и состояния.

Огнетушители необходимо содержать в исправном состоянии, периодически осматривать, своевременно перезаряжать.

Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м, а также в шкафах пожарных кранов или специальных тумбах.

Запрещается использовать первичные средства пожаротушения (ящик с песком, емкости с водой, асбестовое полотно, войлок) для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара.

При использовании углекислотных огнетушителей (ОУ-2, ОУ-5, ОУ-6) следует: поднести огнетушитель к очагу возгорания, сорвать пломбу, выдернуть чеку. Затем перевести раструб в горизонтальное положение, нажать на рычаг и направить струю заряда на очаг возгорания.

Для тушения очага возгорания с использованием передвижного углекислотного огнетушителя (ОУ-100) рекомендуется привлекать 2-х человек:

- номер 1 разматывает шланг и выходит на позицию тушения очага возгорания;

- номер 2 срывает пломбу и поворачивает рычаг на себя до отказа;

- номер 1 направляет раструб на огонь.

Углекислотные огнетушители предназначены для тушения возгораний различных веществ и материалов, электроустановок под напряжением до 1000В, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Очень важно соблюдать меры предосторожности: в период действия огнетушителя нельзя касаться раструба руками, т.к. температура огнетушащего средства достигает минус 70 градусов С. При использовании порошковых огнетушителей (ОП-2, ОП-4, ОП-5) следует: поднести  огнетушитель к очагу возгорания, сорвать пломбу, выдернуть чеку, поднять рычаг до отказа или ударить по кнопке. Направить ствол-насадку на очаг пожара и нажать на ручку. Подачу огнетушащего средства следует производить на расстоянии не более 3 м от очага возгорания.

Порошковые огнетушители предназначены для тушения возгораний нефтепродуктов, легковоспламеняющихся и  горючих жидкостей, твердых веществ, электроустановок под напряжением до 1000В.

Порошковые огнетушители, используемые для защиты транспортных средств, должны обязательно проверяться не реже одного раза в 12 месяцев. Порошковые огнетушители, установленные на транспортных средствах вне кабины или салона и подвергающиеся воздействию неблагоприятных климатических и/или физических факторов, должны перезаряжаться не реже 1 раза в год. Остальные огнетушители, установленные на транспортных средствах, перезаряжаются не реже 1 раза в 2 года.

9. Порядок действий при пожаре

Каждый работник при обнаружении пожара или признаков возгорания (запах гари, задымление и т.п.) обязан:

- немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 01 или номеру единого сотового оператора – 112;

- для вызова пожарной охраны через операторов мобильной связи нужно звонить:

«Tele-2» - 011,  «МТС» - 01 или 01111, «Мегафон» - 911, «Билайн» - 001, «Скай Линк» - 01, «Utel» (Ростелеком) - 010.

- назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, свою фамилию;

- сообщить о произошедшем пожаре администрации учреждения, начальнику, а в выходные и праздничные дни – дежурному по больнице по телефону ________;

- оповестить о пожаре людей, находящихся в помещениях, организовать их эвакуацию;

- оценить обстановку и по возможности организовать тушение пожара при помощи первичных средств пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода.

- в случае невозможности локализовать очаг пожара покинуть помещение и организовать встречу пожарных подразделений.

Образец 3

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач __________

«___» _______ 20___ г.

ГРАФИК

проверки корпусов и служб ______ по ОТ и ПБ на 2011 год

(приложение к приказу № _____ от 2011 г.)

| № п/п | подраз- деление | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус 1 | 13.04 |  |  | 20.07 |  |  |  |
| 2 | Корпус 2 | 6.04 |  |  | 13.07 |  |  |  |
| 3 | Корпус 3 | 20.04 |  |  | 27.07 |  |  |  |
| 4 | Корпус 4 | 27.04 |  |  |  | 3.08 |  |  |
| 5 | Корпус 5 |  | 4.05 |  |  | 10.08 |  |  |
| 6 | Корпус 6 |  | 11.05 |  |  | 17.08 |  |  |
| 7 | Корпус 7 |  | 18.05 |  |  | 24.08 |  |  |
| 8 | Корпус 8 |  | 25.05 |  |  | 31.08 |  |  |
| 9 | Корпус 9 |  |  | 1.06 |  |  | 7.09 |  |
| 10 | Корпус 10 |  |  | 1.06 |  |  | 7.09 |  |
| 11 | Корпус 11 |  |  | 1.06 |  |  | 7.09 |  |
| 12 | Пищеблок |  |  | 8.06 |  |  | 14.09 |  |
| 13 | Гараж |  |  | 8.06 |  |  | 14.09 |  |
| 14 | Лаборатория |  |  | 15.06 |  |  | 21.09 |  |
| 15 | Глаукомный центр |  |  | 15.06 |  |  | 21.09 |  |
| 16 | Прачечная |  |  | 22.06 |  |  | 28.09 |  |
| 17 | Склады |  |  | 22.06 |  |  | 28.09 |  |
| 18 | Хоздвор |  |  | 22.06 |  |  | 29.09 |  |
| 19 | Общежитие |  |  | 29.06 |  |  |  | 5.10 |
| 20 | Технические службы |  |  |  | 6.07 |  |  | 12.10 |

Образец 4

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач __________

«____» _______ 20___11 г.

ПАМЯТКА

о мерах пожарной безопасности для пациентов,

поступивших на лечение в _______________ больницу

В целях Вашей безопасности при лечении в ____________ больнице Вам необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности:

- во всех отделениях больницы, кроме специально отведенных мест, курить  запрещается;

- не допускается пользоваться поврежденными электрическими розетками и вилками, электропроводами с поврежденной изоляцией;

- запрещается пользоваться бытовыми электронагревательными приборами (чайниками, кипятильниками и др.), не имеющими терморегуляторов и подставок, выполненных их негорючих материалов.

Если пожар все-таки произошел:

При обнаружении первых признаков возгорания в помещениях больницы (запах гари, задымление, горение) необходимо:

- немедленно оповестить медперсонал о происшедшем;

- сообщить в пожарную охрану по телефону 01 или мобильному 112;

- срочно покинуть опасное место – дойти или доползти до дверей или окна;

- для защиты органов дыхания от дыма использовать ткань (полотенце), смоченную водой;

- направляться к выходу, держась за стены: перила могут завести в тупик или подвал.

При пожаре не допускается:

- разбивать и открывать окна в горящем помещении;

- выходить в задымленный коридор или лестничную клетку, поскольку дым токсичен, а горячий воздух может обжечь легкие;

- пользоваться лифтом, т.к. в любую минуту его могут отключить.

Самое главное: не поддавайтесь панике! Сохраняйте самообладание.

Согласовано:

начальник службы охраны труда                                                            _____________

Образец 5

_______________наименование учреждения________________

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ___________

«_____» ________ 2011 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о пожарно-технической комиссии

- Общие положения

  - Пожарно-техническая комиссия (ПТК) создается в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» в целях проведения мероприятий по предупреждению пожаров в ________________.

  - Целью создания ПТК является привлечение инженерно-технических работников к активному участию в работе по предупреждению пожаров и противопожарной защите _____________.

  - ПТК создается приказом главного врача ______________.

  - В состав ПТК включают инженерно-технических работников, деятельность которых связана с организацией и проведением технологических процессов, эксплуатацией и обслуживанием электроустановок, систем водоснабжения, связи, автоматической противопожарной защиты, а также инженера-строителя и специалистов службы охраны труда.

  - На должность председателя ПТК назначается главный инженер, а на должность секретаря – начальник службы охраны труда (инженер по охране труда).

  - ПТК в своей деятельности руководствуется установленными законодательством требованиями пожарной безопасности, предписаниями Государственного пожарного надзора, а также Положением о ПТК _________.

- Основные задачи ПТК

  - Содействие администрации больницы в проведении пожарно-профилактической  работы и осуществлении контроля за соблюдением требований стандартов, норм, правил, инструкций по вопросам пожарной безопасности, а также в выполнении предписаний и постановлений Государственного пожарного надзора (ОНД).

  - Выявление пожароопасных нарушений в технологических процессах производства, энергетическом и газовом оборудовании, холодильных установках, системах отопления и вентиляции, складском хозяйстве, которые могут привести к возникновению пожара, взрыва или аварии; разработка мероприятий, направленных на устранение этих нарушений.

  - Проведение профилактической работы среди медицинских и инженерно-технических работников по вопросам соблюдения противопожарных правил и поддержания строгого противопожарного режима.

- Функции ПТК

  - Выявление взрывопожароопасных производственных факторов на рабочих местах.

  - Информирование работников от лица работодателя о взрывопожароопасности технологических процессов производства, о возможных причинах пожаров и взрывов, а также о способах их предотвращения.

  - Участие в проверке фактов пожаров  в больнице. Выявление причин и подготовка обоснованных заключений по предотвращению подобных случаев.

  - Проведение не реже одного раза в квартал совместно с руководителями структурных подразделений детального осмотра территории и всех зданий, а также помещений больницы с целью выявления противопожарных нарушений; определение путей и способов их устранения с указание конкретных сроков выполнения; составление акта технического состояния объекта.

  - Участие в разработке инструкций по пожарной безопасности совместно с администрацией.

  - Согласование разрабатываемой для больницы проектной документации в части соблюдения в ней требований пожарной безопасности.

  - Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством или реконструированных объектов больницы в части соблюдения требований пожарной безопасности.

  - Осуществление контроля за:

    - соблюдением требований законодательных и иных нормативных правовых актов по пожарной безопасности;

    - правильным содержанием и сохранностью первичных средств пожаротушения, автоматических систем обнаружения и тушения пожара;

    - своевременным проведением соответствующими службами необходимых испытаний и технических освидетельствований;

    - эффективностью работы автоматических систем обнаружения и тушения пожара, противодымной защиты, наружного и внутреннего противопожарного водопровода, систем оповещения о пожаре;

    - состоянием противопожарных предохранительных приспособлений и защитных устройств;

    - своевременным и качественным проведением противопожарного обучения, проверки знаний и всех видов противопожарных инструктажей.

4. Организация работы пожарно-технической комиссии

  - ПТК осуществляет свою работу на основании планов, которые разрабатываются на полугодие и утверждаются председателем комиссии (главным инженером больницы). Решения комиссии оформляются протоколами и вводятся в действие приказами главного врача.

  - Все противопожарные мероприятия, намеченные ПТК к выполнению, оформляются актами, утверждаются главным врачом и подлежат выполнению в установленные сроки.

  - Пожарно-техническая комиссия не имеет права отменять или изменять мероприятия, предусмотренные предписаниями Государственного пожарного надзора (ОНД). В тех случаях, когда, по мнению комиссии, имеется необходимость изменения или отмены этих мероприятий, она представляет свои предложения главному врачу больницы, который согласовывает этот вопрос с органами Государственного пожарного надзора (ОНД).

  - Контроль за выполнением противопожарных мероприятий, предложенных комиссией, возлагается непосредственно на начальника службы охраны труда (или инженера по пожарной безопасности).

  - За добросовестное выполнение возложенных обязанностей, непосредственный вклад в улучшение противопожарного состояния больницы членам ПТК  могут предоставляться материальные и моральные поощрения, применяемые в больнице.

- Права членов ПТК

  - В любое время суток беспрепятственно осматривать производственные, служебные и бытовые помещения учреждения, знакомиться с документами по пожарной безопасности.

  - Проверять противопожарный режим в структурных подразделениях больницы и предъявлять ответственным за пожарную безопасность обязательные для исполнения акты об устранении выявленных нарушениях требований пожарной безопасности.

  - Запрещать эксплуатацию машин, оборудования и производство работ на участках, рабочих местах при выявлении нарушений инструкций о мерах пожарной безопасности, которые могут привести к пожару, с уведомлением об этом руководителей структурных подразделений больницы.

  - Привлекать по согласованию с главным врачом и руководителями структурных подразделений  соответствующих специалистов к проверке состояния пожарной безопасности.

  - Запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений материалы по вопросам пожарной безопасности, требовать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения противопожарного режима.

  - Требовать от руководителей структурных подразделений отстранения от работы лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж по пожарной безопасности, обучение и проверку знаний в системе пожарно-технического минимума или грубо нарушающих правила, нормы и инструкции о мерах пожарной безопасности.

  - Представлять главному врачу, руководителям структурных подразделений больницы предложения о поощрении отдельных работников за активную работу по созданию пожаробезопасных условий труда, а также о привлечении к ответственности виновных в нарушении требований пожарной безопасности.

Начальник службы охраны труда                                                           ______________

Образец 6

_________________наименование учреждения_______________

ПРИКАЗ

от «___» _____ 2011 г.                                                                                  № ________

«Во исполнение правил пожарной безопасности

в праздничные дни»

В целях обеспечения пожарной безопасности и подготовки _________ к празднику «День России» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям структурных подразделений:

  - организовать проверку противопожарного состояния подразделения;

  - организовать проверку водопроводных сетей, внутренних пожарных кранов, пожарных гидрантов, автоматических средств извещения, систем оповещения о пожаре, средств связи, пожарного инвентаря, первичных средств пожаротушения;

  - организовать очистку закрепленной территории, подвалов от сгораемого мусора;

  - усилить контроль за:

- эксплуатацией электробытовых приборов;

- технической эксплуатацией всех видов электроустановок;

- режимом курения;

  - провести инструктажи с сотрудниками по отработке планов эвакуации и действий на случай пожара, обратив особое внимание на состояние основных и запасных путей эвакуации, проверить соответствие ключей от запасных выходов;

  - перед окончанием работы организовать осмотр помещений в противопожарном отношении.

2. Заместителю главного врача по хозяйственным вопросам _____ФИО____:

2.1. усилить контроль за строгим соблюдением правил применения открытого огня;

2.2. в случае необходимости проведения аварийных и ремонтных работ организовать дежурство в местах проведения этих работ;

  - организовать проверку внутренних пожарных кранов, пожарных гидрантов, автоматических средств извещения, оповещения о пожаре, средств связи;

  - обеспечить возможность свободного открывания запоров дверей эвакуационных выходов;

  - организовать очистку территории, подвалов, технических этажей и чердаков от сгораемого мусора.

3. Заместителю главного врача ________________ усилить контроль за действиями охраны по обеспечению и оперативному реагированию в случае обнаружения задымления или возгорания в корпусах и на территории больницы.

- По вопросам пожарной безопасности в праздничные дни обращаться к _____________________________по телефонам: ______________.

- Контроль за исполнения приказа оставляю за собой.

Главный врач                                                                                                  _____________

Образец 7

___________наименование учреждения_________

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

_________

«___» ________ 20__ г.

ОБЯЗАННОСТИ

работников подразделений ____________

по эвакуации людей на случай возникновения пожара и ликвидации ЧС

Отделение_______________________________

Корпус___________________________________

Общие положения

- Ответственность за своевременную и правильную эвакуацию людей при пожаре и ликвидации чрезвычайных ситуаций возлагается на руководителя структурного подразделения.

- Руководитель подразделения, а также медицинский персонал в случае обнаружения пожара или его признаков (запаха горения, дыма и т.п.) обязаны немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 01 или мобильному 112.

- При сообщении о пожаре необходимо четко назвать адрес учреждения, по возможности – место возникновения пожара, а также сообщить свою должность, фамилию и номер телефона.

- О происшедшем пожаре сообщить главному врачу больницы по телефонам: ________________; в выходные и праздничные дни – дежурному (ответственному) по больнице по телефону: __________, сотовому __________.

- При наличии в здании автоматической пожарной сигнализации привести в действие систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с помощью ручных пожарных извещателей.

- В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их эвакуацию, используя имеющиеся силы и средства в соответствии с планом эвакуации людей при пожаре.

- Перед началом эвакуации открыть все имеющиеся эвакуационные и запасные выходы.

- Эвакуацию людей начинать из помещений, где возник пожар и которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения.

- В первую очередь эвакуируются дети, лежачие больные и пациенты пожилого возраста.

- При проведении эвакуации людей использовать средства защиты органов дыхания (например, «самоспасатель») и ручные электрические фонари.

- После выхода людей плотно закрыть окна в палатах, двери всех помещений, лестничных клеток и лифтового холла.

- Пассажирские и грузовые лифты опускаются на отметку пола нижней остановки и отключаются. На лифтах вывешиваются таблички «Лифт не работает».

- Провести проверку списочного состава эвакуированных пациентов.  О результатах доложить заведующему отделением (главному врачу или заместителю главного врача по профилю отделений).

- По прибытии пожарных подразделений доложить руководителю тушения пожара обстановку по эвакуированным людям из горящего или задымленного здания.

Обязанности

работников лечебных отделений _____    ___по эвакуации людей на случай возникновения пожара и ликвидации ЧС

| № п/п | Распределение обязанностей | Порядок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | день | ночь |
| 1 | Подача сигнала при обнаружении пожара | При первых признаках загорания (дым, пламя и т.д.) сообщить должностному лицу для принятия решения | Первый, обнаруживший пожар | Первый, обнаруживший пожар |
| 2 | Сообщение о пожаре в пожарную охрану | Позвонить в пожарную охрану по телефону 01 или сотовому 112 | Заведующий отделением, старшая медицинская сестра | Дежурный врач, постовая медицинская сестра |
| 3 | Сообщение в администрацию больницы о пожаре | Позвонить в администрацию по телефонам: ________, в выходные и праздничные дни – дежурному по больнице: _________ | Заведующий отделением, старшая медицинская сестра | Дежурный врач, постовая медсестра |
| 4 | Вызов на пожар внештатных противопожарных формирований больницы | Вызов звена пожаротушения по телефонам: _________ | Заведующий отделением, старшая медсестра | Дежурный врач, постовая медсестра |
| 5 | Открывание дверей эвакуационных выходов | Открыть все эвакуационные двери и запасные выходы до начала эвакуации людей | Постовая медицинская сестра | Постовая медицинская сестра |
| 6 | Оповещение о пожаре | Включить систему оповещения и управления эвакуацией при помощи ручных пожарных извещателей. При устном оповещении о пожаре не поддаваться панике, соблюдать спокойствие, выдержку | Постовая медсестра с привлечением персонала отделения | Дежурный медицинский персонал отделения |
| 7 | Эвакуация людей | Объявить людям о необходимости покинуть помещение в связи с пожаром. Указать направление движения к эвакуационным и запасным выходам. После выхода людей плотно закрыть двери помещений. При эвакуации не использовать лифты | Зав. отделением, старшая медсестра, дежурный медицинский персонал | Дежурный медицинский персонал отделения |
| 8 | Проверка помещений отделений после проведения эвакуации | Убедиться в отсутствии людей в помещениях отделения. Использовать газодымозащитный комплект, ручные электрические фонари | Зав. отделением, старшая медсестра, дежурный медицинский персонал отделения | Дежурный врач, дежурный медперсонал отделения |
| 9 | Сверка списочного состава пациентов и сотрудников | Сверка эвакуированных пациентов и сотрудников осуществляется по списку | Зав. отделением, старшая медсестра, дежурный медперсонал отделения | Дежурный врач, постовая медсестра отделения |
| 10 | Доклад заведующему отделением о проведенной эвакуации людей | Докладывается о количестве эвакуированных пациентов и сотрудников | Старшая медицинская сестра отделения |  |
| 11 | Доклад главному врачу или дежурному (ответственному по больнице) о проведенной эвакуации людей | Докладывается о количестве эвакуированных пациентов и сотрудников, о местах их размещения |  | Дежурный врач отделения |
| 12 | Доклад руководителю тушения пожара о проведенной эвакуации людей | Сообщается о проведенной эвакуации, о наличии оставшихся в помещениях людей | Зав. отделением | Дежурный врач, ответственный по больнице |
| 13 | Порядок размещения эвакуированных людей | Согласно ранее разработанному плану | Зав. отделением, старшая медсестра отделения | Дежурный врач, ответственный по больнице |

Начальник службы охраны труда                                                           ______________

«____» ________  20___ г.

Образец 8

УТВЕРЖДАЮ                                                                                              УТВЕРЖДАЮ

Директор ________                                                           Начальник  _________ отряда

_____________                                                           ОГУ «ППС ЧО» _______________

Порядок

осуществления дозорной службы

в _______________наименование учреждения__________

Дозор высылается для наблюдения за противопожарным состоянием  ____________________.

В дозор направляются работники дежурного караула пожарной части.

Периодичность направления дозоров осуществляется по графику, утвержденному начальником пожарной части и директором учреждения. График  составляется с учетом проверки учреждения в выходные и праздничные дни, вечернее и ночное время. Внеплановые дозоры осуществляются при проведении пожароопасных ремонтных и аварийно-восстановительных работ, проводимых в учреждении по требованию директора интерната.

Маршрут дозора № 1: территория _________ (работники дежурного караула ПЧ № ______).

При направлении дозора по маршруту № 1 личный состав дежурного караула проходит инструктаж: перед ним ставятся задачи по проверке противопожарного состояния территории учреждения, расстановки автотранспорта в соответствии с утвержденной схемой, возможности кругового проезда пожарной техники по территории, подъезда к водоисточникам, возможности установки пожарных лестниц к окнам зданий для спасания больных, освещенность территории и мест подъезда к водоисточникам.

Маршрут дозора № 2: хозяйственные, служебные и жилые помещения ________ (совместно с представителями администрации учреждения).

При проверке по маршруту № 2 работник дежурного караула изучает оперативно-тактические особенности зданий; проверяет противопожарное состояние помещений учреждения, обращая внимание на свободные проходы к эвакуационным путям, наличие ключей от запасных выходов, наличие и доступность индивидуальных средств защиты дыхания дежурного персонала, аккумуляторных электрофонарей, исправное состояние средств телефонной связи и автоматических установок пожарной сигнализации обнаружения и оповещения о пожаре; наличие пломб на пожарных шкафах, огнетушителей, планов эвакуации; при осмотре гаражных боксов обращать внимание на обесточивание электроосвещения помещений.

Необходимо также осуществлять проверку знаний дежурного персонала о порядке действий при обнаружении пожара, порядке обращения с индивидуальными средствами защиты органов дыхания, правилах пользования огнетушителями, порядке оповещения и эвакуации проживающих в случае пожара.

При обнаружении нарушений требований пожарной безопасности, создающих угрозу жизни проживающих, дозорный по имеющимся средствам связи докладывает об этом начальнику ПЧ. Проведение проверки не должно нарушать дисциплину и распорядок дня в учреждении.

Проверяющему необходимо держать постоянную связь с пожарной частью и при получении сообщения о выезде на пожар приостановить дозор и вернуться в расположение части.

По окончании проверки о ее результатах готовится служебная записка на начальника пожарной части. В книгу службы вносится запись с отметками начала и окончания проведения дозора.

Дозорный должен иметь опрятный внешний вид, форменную одежду по сезону, радиостанцию; соблюдать требования охраны труда; быть корректным по отношению к проживающим и персоналу учреждения.

График прохождения дозора

Маршрут № 1: ежедневно - с 17-00 до 18-00

- с 21-00 до 22-00

- с 02-00 до 03-00

в выходные и праздничные дни - с 09-00 до 10-00

- с 14-00 до 15-00

- с 21-00 до 22-00

- с 02-00 до 03-00

Маршрут № 2:

корпус 1, столярная мастерская – 1-ый вторник месяца с 14-00 до 15-30;

корпус 2, складские помещения – 2-ой вторник месяца с 14-00 до 15-30;

корпус 3, прачечная, веранда –  3-ий вторник месяца с 14-00 до 15-30;

корпус 4, гаражи, ТП, склад ГСМ, газовая котельная – 4-ый вторник месяца с 14-00 до 15-30.

Начальник ПЧ № ____                                                                           _______________

Инженер по охране труда                                                                    _______________

Образец 9

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации обучения и проверки знаний

по пожарной безопасности рабочих и служащих

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ______________

«_____» _______ 20___ г.

Основные положения

Настоящее Положение устанавливает единый порядок, виды обучения и проверки знаний по пожарной безопасности персонала учреждения и распространяется на все службы и структурные подразделения. Является обязательным для исполнения всеми лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Обучение и проверка знаний по пожарной безопасности осуществляется на основании Федерального закона РФ от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации», постановления Правительства Челябинской области от 17.12.2009 N 368-п «О Порядке организации обучения населения мерам пожарной безопасности и информирования населения о мерах пожарной безопасности».

Ответственность за организацию обучения и проверку знаний по пожарной безопасности рабочих и служащих по учреждению в целом возлагается на его руководителя, в структурных подразделениях – на руководителя подразделения.

Контроль за своевременностью обучения, проверок знаний, проведения противопожарных тренировок осуществляет инженер по охране труда и пожарной безопасности.

Инструктаж по пожарной безопасности

Для ознакомления с правилами пожарной безопасности и действиями на случай возникновения пожара все рабочие и служащие учреждения должны пройти противопожарный инструктаж.

Все работники учреждения должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.

По характеру и времени проведения инструктажи подразделяются на:

- вводный;

- первичный на рабочем месте;

- повторный;

- внеплановый;

- целевой.

Инструктаж по пожарной безопасности можно проводить одновременно с инструктажем рабочих и служащих по охране труда.

Вводный инструктаж

Вводный инструктаж по пожарной безопасности проводят со всеми вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы и занимаемой должности.

Вводный инструктаж в учреждении проводит инженер по охране труда и пожарной безопасности, на которого возложена эта обязанность.

Вводный инструктаж проводится в специально оборудованном помещении с использованием современных технических средств обучения и наглядных пособий (плакатов, макетов, кино- и видеофильмов).

Вводный инструктаж проводят по специальной программе, разработанной с учетом требований правил и инструкций по пожарной безопасности, а также всех особенностей учреждения.

О проведении вводного инструктажа делается запись в журнале регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в документе о приеме на работу. Журнал ведется и хранится у лица, проводящего вводный инструктаж.

Вводный инструктаж завершается  проверкой знаний и навыков, полученных инструктируемыми. С рабочими и служащими, знаниями которых оказались неудовлетворительными, инструктаж повторяют с обязательной с обязательной последующей проверкой.

Первичный инструктаж на рабочем месте

Первичный инструктаж на рабочем месте перед началом деятельности проводят:

- со всеми вновь принятыми в учреждение, а также переводимыми из одного подразделения в другое;

- с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, временными работниками;

- со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории учреждения;

- со студентами, прибывшими на практику.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником индивидуально или с группой лиц в пределах общего рабочего места, с практическим показом действий в случае возникновения пожара.

Повторный инструктаж

Повторный инструктаж проходят все работники, независимо от квалификации, образования, стажа работы, не реже одного раза в полугодие.

Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование или в пределах общего рабочего места по вопросам первичного инструктажа на рабочем месте в полном объеме.

Внеплановый инструктаж

Внеплановый инструктаж проводят:

- при введении в действие новых или переработанных правил, инструкций по пожарной безопасности, а также изменений к ним;

- при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, исходных материалов, влияющих на пожарную безопасность;

- при нарушении работниками требований пожарной безопасности, которые могут привести к аварии, пожару, взрыву;

- по требованию органов надзора;

- при перерывах в работе для работ, к которым предъявляют дополнительные (повышенные) требования по пожарной безопасности более чем на 60 дней.

Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

Целевой инструктаж

Проводят:

- при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (покраска полов, помещений, оборудования и т.п.);%

- при ликвидации аварий, стихийных бедствий, катастроф;

- при производстве газоэлектросварочных и других огневых работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы.

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой проводит непосредственный руководитель, ответственный за обеспечение пожарной безопасности.

Все инструктажи завершаются проверкой знаний устным опросом или с помощью карточек программированного контроля знаний, технических средств обучения. Знания проверяет работник, проводивший инструктаж.

Работник, показавший неудовлетворительные знания, к работе не допускается и обязан пройти инструктаж вновь.

О проведении инструктажей делается запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте с обязательными подписями инструктируемого и инструктирующего. При этом указываются вид инструктажа, а при внеплановом – еще причина проведения.

Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-допуску или разрешению, фиксируется в наряде-допуске или другой документации, разрешающей производство работ.

Обучение и проверка знаний рабочих и служащих

мерам пожарной безопасности

Обучение работников учреждений проводят для следующих категорий работников:

- руководители учреждений – 1 раз в 3 года;

- лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, – 1 раз в 3 года;

- начальники добровольной пожарной дружины – 1 раз в 3 года;

- председатели пожарно-технических комиссий – 1 раз в 3 года;

- рабочие, выполняющие сварочные и другие огневые работы, – ежегодно;

- члены ДПД – 1 раз в 3 года.

Перечень служащих и инженерно-технических работников, которые должны пройти обучение, порядок и сроки проведения занятий, содержание учебных программ устанавливаются и утверждаются руководителем учреждения.

Обучение мерам пожарной безопасности следует завершать зачетом. При этом успешно прошедшим обучение через пожарно-технический минимум считаются работники, которые знают: действия на случай возникновения пожара, приемы использования средств пожаротушения, пожарную опасность оборудования, веществ и материалов, используемых в учреждении, а также местные инструкции по пожарной безопасности. Результаты проверки знаний оформляются протоколом.

Рабочие, обслуживающие объекты повышенной опасности, руководители и специалисты, ответственные за пожарную безопасность, проходят также периодическую проверку знаний по пожарной безопасности не реже одного раза в год. Перечень профессий рабочих и служащих, работа по которым требует прохождения проверки знаний, и состав постоянно действующей экзаменационной комиссии утверждает руководитель учреждения. Проведение проверки знаний оформляется протоколом. При получении неудовлетворительной оценки повторную проверку знаний назначают в течение месяца. До повторной проверки персонал к самостоятельной работе не допускается.

Тренировочные эвакуации на случай пожара

Проводятся с теми работниками учреждения, которые задействованы в эвакуации людей и материальных ценностей, предотвращении аварий и тушении возможного пожара. Проводятся не реже одного раза в полугодие. Наиболее эффективно сочетать практическую тренировку с теоретическим обучением.

Руководитель учреждения с массовым пребыванием людей (50 человек и более) обязан иметь инструкцию, определяющую действие персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.

Тренировочные эвакуации организует и проводит начальник добровольной пожарной дружины, инженер (специалист) по охране труда и пожарной безопасности или другое должностное лицо, на которое приказом руководителя учреждения возложены эти обязанности.

Для организации такого занятия составляется план-конспект и инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации людей. Составляется и согласовывается с руководителем график проведения тренировок в дневное, вечернее, ночное время, выходные и праздничные дни.

Подобные тренировки могут проводиться совместно с пожарной охраной в период проведения пожарно-тактических учений. Сначала отрабатываются действия администрации и персонала при возникновении пожара до прибытия подразделений пожарной охраны. А при подведении итогов учений отмечаются недостатки и положительные моменты в подготовке персонала и администрации учреждения.

В ходе тренировочной эвакуации персонал учреждения должен овладеть:

- умением самостоятельно быстро и правильно ориентироваться и принимать нужное решение в условиях пожара;

- навыками предотвращения возможных аварий, повреждения строительных конструкций и оборудования, а также травм персонала во время пожара;

- организацией немедленного вызова пожарной охраны при обнаружении пожара и срабатывания установок автоматической противопожарной защиты;

- организацией спасения и эвакуации людей и материальных ценностей;

- определение правильных методов тушения пожара на оборудовании, особенно в электроустановках;

- навыками четких и быстрых действий по возможности штатными операциями и переключениями технологического оборудования для исключения развития пожара или аварии.

Примерная программа

проведения вводного инструктажа по пожарной безопасности

- Тема 1. Пожарная опасность учреждения

Общая оценка пожарной опасности: горючая среда, источники зажигания, условия развития пожара. Характерные примеры возможных пожаров в этой отрасли. Обстановка при пожаре. Причины пожаров и гибели людей.

- Тема 2. Пожарная безопасность. Общие требования

Основные положения законодательных и нормативно-правовых актов по пожарной безопасности. Обязанность и ответственность граждан и учреждения в сфере пожарной безопасности. Организация работы по обеспечению пожарной безопасности (приказы, инструкции, положения и ответственность за их нарушение). Противопожарный режим в учреждении. Основные требования к содержанию территории, помещений, эвакуационных путей и выходов, эксплуатации электроприборов и электрооборудования.

- Тема 3. Системы и средства противопожарной защиты, их работа и использование при пожаре

Места расположения и порядок использования при возникновении пожара телефонов, кнопок ручной пожарной сигнализации, внутренних пожарных кранов, огнетушителей. Общие понятия об имеющейся в учреждении автоматической пожарной сигнализации, системах дымоудаления, оповещения о пожаре и управлении эвакуацией, установках пожаротушения. Порядок их использования при  пожаре. Аварийное и эвакуационное освещение. Знаки пожарной безопасности. Индивидуальные средства защиты органов дыхания. Пожарные спасательные системы, их использование при пожаре.

- Тема 4. Действия при пожаре и сигнале «Тревога»

Обязанности каждого работника при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры). Действия при пожаре членов пожарного боевого расчета. Действия персонала по эвакуации людей и при поступлении сигнала «Тревога» согласно плану эвакуации.

Примерный перечень основных вопросов

первичного и повторного инструктажа на рабочем месте

- Пожарная опасность складов, мастерских, лабораторий, помещений, веществ и материалов, используемых на данном рабочем месте.

- Требования инструкций по пожарной безопасности, действующих для данного рабочего места, пожароопасных помещений, участков, а также при проведении пожароопасных работ.

- Меры предосторожности при пользовании газовыми и электрическими приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, др. опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.

- Противопожарный режим на рабочем месте: места для курения; порядок уборки помещений, оборудования, рабочих мест от горючих отходов и пыли; порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня; порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы.

- Основные и запасные эвакуационные пути и выходы, места их расположения, порядок содержания. Планы эвакуации при пожаре. Знаки безопасности.

- Места расположения средств связи и пожарной сигнализации (телефонов, кнопок ручной пожарной сигнализации). Правила использования этих средств в случае пожара, порядок сообщения о пожаре по телефону.

- Места расположения и количество имеющихся средств пожаротушения (огнетушители, асбестовые полотна, внутренние пожарные краны). Правила их использования при тушении пожара.

- Места отключения оборудования, приборов, коммуникаций, электроэнергии при пожаре.

- Обязанность и действия персонала при обнаружении пожара или признаков горения, эвакуации людей, тушении пожара и сохранности материальных ценностей.

- Другие вопросы в зависимости от специфики рабочего места, пожарной опасности помещений и проводимых в них мероприятий.

Примерная программа обучения рабочих и служащих мерам пожарной безопасности в форме пожарно-технического минимума

Обучение рабочих и служащих в форме пожарно-технического минимума является составной частью противопожарной подготовки. Занятия проводятся непосредственно в структурных подразделениях.

Примерный учебно-тематический план:

- Меры пожарной безопасности на объекте – 2 часа (занятие классно-групповое).

- Меры пожарной безопасности на рабочем месте – 4 часа (занятие классно-групповое).

- Вызов пожарной помощи – 1 час (занятие практическое).

- Средства и системы противопожарной защиты, порядок их использования при пожаре – 2 часа (занятие практическое).

- Действия при пожаре в различных ситуациях – 2 часа (занятие практическое).

- Зачет – 1 час.

  - Тема 1. Меры пожарной безопасности в учреждении

Пожарная опасность в учреждении. Основные причины пожаров. Содержание территории, противопожарные разрывы, подъезды, освещение, источники противопожарного водоснабжения. Местные приказы и инструкции по вопросам пожарной безопасности. Действия работников при обнаружении нарушений требований пожарной безопасности, инструкций и технологического процесса производства. Порядок организации и работы добровольной пожарной дружины и пожарно-технической комиссии. Их права и обязанности.

- Тема 2. Меры пожарной безопасности на рабочем месте

Характеристика пожарной опасности на участке. Возможные причины возникновения пожара, взрыва, аварии. Противопожарный режим на рабочем месте. Правила, инструкции по пожарной безопасности, установленные для работников и проживающих (воспитанников, пациентов). Меры пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать в начале рабочего дня, в процессе работы и по ее окончании с целью предупреждения пожаров. Действия обслуживающего персонала при нарушении режима работы оборудования, а также при угрозе пожара, взрыва или аварии, вызов аварийной помощи. Порядок работы ДПД.

- Тема 3. Вызов пожарной помощи

Имеющиеся средства связи и пожарной сигнализации, места расположения ближайших телефонных аппаратов, пожарных извещателей, приспособления для подачи звуковых сигналов  пожарной тревоги, оповещения о пожаре. Правила использования этих средств в случае пожара, порядок сообщения о пожаре по телефону, в том числе сотовому.

- Тема 4. Средства и системы противопожарной защиты и порядок их использования при пожаре

Наименование, назначение и местонахождение имеющихся средств и систем противопожарной защиты (огнетушители, внутренние пожарные краны, ящики с песком, противопожарные ткани, стационарные установки пожаротушения, станции пожарной сигнализации и др.). правила использования этих средств и систем противопожарной защиты при пожаре.

- Тема 5. Действия при пожаре в различных ситуациях

Действия обслуживающего персонала при обнаружении пожара или его признаков. Порядок сообщения о пожаре в противопожарную службу, организация встречи пожарных подразделений. Отключение при необходимости технологического оборудования, электроустановок, коммуникаций, вентиляции. Включение систем пожаротушения и противопожарной защиты. Эвакуация людей, материальных ценностей. Тушение пожара имеющимися средствами пожаротушения. Действия обслуживающего персонала учреждения после прибытия пожарных (оказание помощи в прокладке рукавных линий, участие в эвакуации материальных ценностей, выполнение других посильных работ по распоряжению руководителя пожаротушения).

Образец 10

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности при проведении временных огневых

и других пожароопасных работ

1. Настоящая инструкция учитывает основные требования Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, Правил устройства электроустановок, Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, ГОСТ «Работы электросварочные. Требования безопасности»; ГОСТ «Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности» и является обязательной для выполнения всеми работающими, связанными с выполнением огневых работ в учреждении. Нарушение требований инструкции влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. На территории учреждения запрещается организация постоянных сварочных постов.

3. На проведение всех видов огневых работ на временных местах руководитель производства работ обязан оформить наряд-допуск.

4. К проведению огневых работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие пожарно-технический минимум и имеющие специальные квалификационные  удостоверения на право допуска к огневым работам.

5. Проведение огневых работ допускается только после выполнения всех требований пожарной безопасности.

6. Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведро с водой).

7. Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и появлению источников зажигания.

8. В помещениях, где выполняются огневые работы, все двери, соединяющие эти помещения с другими, в том числе двери тамбур-шлюзов, должны быть плотно закрыты. Окна в зависимости от времени года, температуры в помещении, продолжительности, объема и степени опасности огневых работ должны быть по возможности открыты.

9. Место для проведения сварочных и резательных работ в зданиях и помещениях, в конструкциях которых использованы горючие материалы, должно быть ограждено сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 м, а зазор между перегородкой и полом – не более 5 см. Для предотвращения разлета раскаленных частиц этот зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1х1 мм.

10. С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и т.п. все смотровые, технологические и другие люки, вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, должны быть закрыты негорючими материалами.

11. Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе, указанном в таблице:

| Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территории, м | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | Свыше 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный радиус зоны очистки, м | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

12. Находящиеся в пределах указанных радиусов строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическими экранами, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

11. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна отключаться, в том числе от электросети, шланги должны быть отсоединены и освобождены от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление должно быть полностью стравлено.

По окончании работ вся аппаратура и оборудование должно быть убраны в специально отведенные помещения (места).

12. При проведении огневых работ запрещается:

12.1. приступать к работе при неисправной аппаратуре;

12.2. производить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях и изделиях;

12.3. использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

12.4. допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения и талона по технике пожарной безопасности;

12.5. допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

12.6. одновременное проведение огневых работ при устройстве гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаже панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейке покрытий полов и отделке помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

13. По окончании временных огневых работ должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность помещения, в котором они проводились, должно организовать проверку места их производства по истечении 3-5 часов после их завершения.

14. Огневые работы должны немедленно прекращаться по первому требованию представителя Госпожнадзора (ОНД), Госгортехнадзора, технической инспекции и начальника ДПД учреждения.

15. Кроме перечисленных в инструкции требований при проведении временных огневых и других пожароопасных работ, необходимо учитывать требования нормативных и технических документов, регламентирующие вопросы пожарной безопасности для конкретного вида работ и оборудования.

16. В случае возникновения пожара необходимо:

16.1. немедленно сообщить о нем в пожарную охрану по телефону «01», указав адрес учреждения, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;

16.2. принять меры к тушению пожара имеющимися первичными средствами (внутренние пожарные краны, огнетушители, песок);

16.3. эвакуировать из зоны, прилегающей к месту пожара, кислородные и ацетиленовые баллоны;

16.4. организовать встречу пожарных подразделений и сообщить о пожаре руководству учреждения.

Образец 11

# ИНСТРУКЦИЯ

о порядке включения насосов-повысителей

1. Настоящая инструкция устанавливает общие требования к порядку включения насосов-повысителей в помещении насосной учреждения и является обязательной для исполнения всеми должностными и физическими лицами.

2. Включение насосов-повысителей осуществляется от кнопок, расположенных в шкафах пожарных кранов (ручное включение); в помещении насосной станции (в щите управления – дистанционное включение); от автоматических установок пожаротушения (автоматическое включение).

3. В помещении насосной станции должны быть вывешены общая схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. На каждой задвижке и пожарном насосе-повысителе должно быть указано их назначение.

4. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, должны проверяться на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные насосы – ежемесячно.

5. При включении и проверке насосов-повысителей наряду с настоящей инструкцией следует также руководствоваться проектной документацией, технической документацией завода-изготовителя и другими утвержденными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования эксплуатации насосов-повысителей.

6. Проверку насосов-повысителей проводят специально обученные специалисты при проведении планово-предупредительного ремонта (ППР) и технического обслуживания (ТО) систем внутреннего противопожарного водопровода и установок автоматического пожаротушения  под руководством назначенного ответственного лица.

Образец 12

Инструкция

действий дежурного работника охраны при пожаре в здании учреждения

1. При заступлении на дежурство охранник обязан проверить наличие и
принять служебную документацию по регламентным работам автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения:

-	журнал регистрации по техническому обслуживанию и ремонту
установок пожарной сигнализации;

- график проведения технического обслуживания и ремонта автоматических установок сигнализации и пожаротушения:

-	ежедневный  журнал контроля  за  техническим  состоянием   приемно-контрольных приборов и учета вызова обслуживающей организации: 
____________ телефон ________, техник смотритель ___________ (сотовый);

-	проверить внешним осмотром исправность и работоспособность
приемно-контрольных    приборов   автоматической   установки   пожарной
сигнализации и пожаротушения.

2.	В случае срабатывания автоматической системы пожарной сигнализации,  пожаротушения, обнаружения   признаков   горения, получения сообщения о пожаре охранник незамедлительно звонит в пожарную охрану по тел. «01» или «112»  (любой сотовый оператор).

3.   При   пожаре   принимает   меры   по   оповещению   персонала    учреждения, организует своевременную эвакуацию людей. Принимает меры по охране здания и допуска людей в здание.

4. При всех чрезвычайных случаях оповещает руководителей учреждения и лиц, ответственных за противопожарное состояние:

- заместитель директора по хозчасти: тел. __________;

- заместитель директора: тел. ___________;

- инженер по оборудованию (электрик): тел. ________________.

Ответственный за пожарную безопасность	                                             _________(ФИО)

Образец 13

###### ПОЛОЖЕНИЕ

о добровольной пожарной дружине учреждения

Общие положения

1. Добровольная пожарная дружина учреждения (далее – ДПД) создается в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» (ст.13), Федеральным законом от 6.05.2011 г. № 100 «О добровольной пожарной охране», НПБ 201-96 «Пожарная охрана предприятия. Общие требования».

2. ДПД создается в учреждении в целях обеспечения соблюдения требований действующих норм и правил пожарной безопасности, приказов и распоряжений по учреждению, проведения мероприятий по предупреждению и тушению пожаров.

3. В своей деятельности ДПД руководствуются нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, нормативными и иными актами Государственной противопожарной службы (ГПС), ведомственными документами, приказами, инструкциями и распоряжениями по учреждению, регламентирующими пожарную безопасность Учреждения, а также настоящим Положением.

4. Контроль за деятельностью ДПД осуществляется членами пожарно-технической комиссии, ответственными за пожарную безопасность учреждения, а также ОГУ «ППС ЧО».

Основные задачи ДПД

Основными задачами ДПД являются организация предупреждения пожаров и их тушение, что включает в себя:

1. контроль за соблюдением работниками и другими гражданами установленного для учреждения противопожарного режима (на территории, в зданиях и сооружениях,  при  проведении  технологических процессов);

2. разъяснение работникам основных положений инструкций о мерах пожарной безопасности;

3. надзор  за  исправным  состоянием  средств  противопожарной  защиты и готовностью их к действию;

4. дежурство в противопожарных нарядах в праздничные и выходные дни по учреждению;

5. участие в проверке фактов пожаров, установлении их причин и последствий, а также в разработке противопожарных мероприятий;

6. контроль  за  проведением  временных  взрывопожароопасных  работ  в  подразделениях учреждения (сварка, окраска, применение открытого огня и т.п.);

7. вызов подразделений пожарной охраны в случае возникновения пожара, принятие необходимых мер по спасанию людей, имущества и ликвидации пожара имеющимися в учреждении первичными средствами пожаротушения.

Порядок создания и организации работы ДПД

1. ДПД организуется на добровольных началах из числа рабочих, ИТР и служащих учреждения в возрасте не моложе 18 лет.

2. Все вступившие в ДПД должны подать на имя руководителя учреждения письменное заявление. Руководитель учреждения  обязан организовать проведение предварительного медицинского осмотра подавших заявление на предмет отсутствия у них противопоказаний для работы в пожарной охране (медицинская справка по установленной форме).

3. Численный состав дружин устанавливается руководителем учреждения в соответствии с требованиями НПБ 201-96 и зависит от количества охраняемых участков. ДПД организуются таким образом, чтобы в каждом подразделении и в каждой смене учреждения были члены дружины.

Зачисление в ДПД и последующие изменения состава дружин объявляются приказом руководителя учреждения.

4. Каждый член ДПД должен быть пригоден к выполнению возложенных на него задач, а также должен иметь необходимые знания и навыки для осуществления обязанностей согласно табелю боевого расчета (приложение № 1).

5. Члены ДПД должны пройти соответствующее первоначальное обучение по утвержденным программам. Добровольные пожарные, не прошедшие первоначального обучения или не сдавшие зачет, к самостоятельной работе не допускаются.

6. Последующая подготовка членов ДПД осуществляется начальником дружины учреждения. Программа последующей подготовки разрабатывается в учреждении  и согласовывается с начальником территориального органа  ГПС. Учебные  занятия  с  членами ДПД  проводятся по расписанию, утвержденному руководителем учреждения, в свободное от работы время (не более 4 часов в месяц) (приложение 2).

В ходе последующей подготовки члены ДПД должны изучить документы, регламентирующие организацию работы по предупреждению пожаров и их тушению, эксплуатации пожарной техники, а также пожарную опасность обслуживаемых объектов учреждения и правила по охране труда. Программа  последующей  подготовки  должна предусматривать проведение теоретических и практических занятий, отработку нормативов пожарно-строевой подготовки для приобретения навыков по ведению боевых действий.

7. Последующая подготовка членов ДПД должна планироваться таким образом, чтобы все члены дружины не менее одного раза в квартал практически отрабатывали действия по тушению условных пожаров в учреждении с использованием имеющихся  первичных средств пожаротушения.

При подготовке членов ДПД к работе в задымленных при пожаре помещениях тренировка должна осуществляться с использованием СИЗОД.

8. Начальник дружины и его заместители назначаются, как правило, из числа административно-технического персонала учреждения или его подразделений и подчиняются руководителю учреждения.

9. Руководителю дружины необходимо проходить обучение на курсах повышения квалификации не реже одного раза в пять лет.

10. Специальное первоначальное обучение членов ДПД и повышение квалификации руководителей дружин (команд) должны осуществляться в Учебном центре ГПС или на базе ВДПО за счет средств учреждения.

Добровольным пожарным, успешно прошедшим обучение и сдавшим зачеты, выдается соответствующее удостоверение добровольного пожарного с указанием регистрационного номера по Реестру добровольных пожарных.

11. Порядок привлечения членов ДПД к дежурствам, связанным с обеспечением пожарной безопасности в свободное от работы время, устанавливается  руководителем  Учреждения  по  согласованию  с  территориальными органами ГПС.

12. Подразделения дружин должны ежегодно принимать участие в тренировках в составе гарнизона пожарной охраны.

Обязанности начальника и членов ДПД

1.  Начальник ДПД обязан:

- осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима на объекте,  за готовностью к действию первичных средств пожаротушения, систем пожарной автоматики, водоснабжения, имеющихся в учреждении, не допускать использования этих средств не по прямому назначению;

- вести разъяснительную работу среди рабочих и служащих о мерах пожарной безопасности;

- проводить занятия с личным составом дружины и проверять боеготовность подразделений ДПД;

- руководить тушением пожаров в учреждении до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

- информировать руководителя учреждения о нарушениях противопожарного режима.

2. Члены дружины обязаны:

- знать, соблюдать и требовать от других соблюдения противопожарного режима в учреждении;

- знать свои обязанности по табелю боевого расчета и в случае возникновения пожара принимать активное участие в его тушении;

- следить за готовностью к действию систем противопожарной защиты, пожарной техники и первичных средств пожаротушения, имеющихся в учреждении, обо всех обнаруженных недостатках докладывать начальнику ДПД, а при возможности самому устранять эти недостатки;

- выполнять возложенные на членов ДПД обязанности, распоряжения начальника дружины, повышать свои пожарно-технические знания и навыки тушения пожаров, посещать учебные занятия, предусмотренные расписанием.

Стимулирование деятельности ДПД

1. Все расходы по содержанию ДПД осуществляются за счет учреждения, в  котором она создана.

2. Оплата  труда  членов  ДПД  за  время  их  участия  в ликвидации пожаров или последствий аварий, проведении пожарно-профилактических мероприятий, а также учебной подготовки и дежурств, производится из расчета среднемесячного заработка по месту работы.

3. Страхование членов ДПД осуществляться за счет учреждения, где создана дружина. За  семьей  погибшего (умершего) рекомендуется сохранять право на льготы, которыми он пользовался по месту работы.

4. Дополнительные   льготы  членам ДПД  могут  предоставляться  решением администрации учреждения.

Исключение сотрудников учреждения из членов ДПД

Основаниями прекращения членства в ДПД являются:

1. Систематическое невыполнение или уклонение от выполнения членами ДПД обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.

2. Невыход на дежурство в соответствии с утвержденным графиком дежурств без разрешения соответствующего должностного лица или самовольное оставление дежурства.

3. Нарушение дисциплины или совершение проступков, несовместимых с пребыванием в дружине.

4. Собственное желание.

5. Вступление в законную силу приговора суда о привлечении гражданина к уголовной ответственности.

6. Ликвидация ДПД в учреждении.

Решение об исключении сотрудников учреждения из членов ДПД принимает руководитель учреждения, в которой создана ДПД. Об исключении сотрудника учреждения из членов ДПД руководитель учреждения обязан поставить в известность территориальный орган ГПС, ведущий учет добровольных пожарных в Реестре. При исключении сотрудника учреждения из членов ДПД в Реестре делается запись с указанием оснований для исключения.

Приложение 1

## Типовой табель обязанностей ДПД

### для ДПД из 5-ти человек

#### Начальник ДПД: ФИО _________________________________________________

Осуществляет контроль за соблюдением противопожарного режима и исправностью средств пожаротушения. Проводит инструктаж рабочих и служащих по вопросам пожарной безопасности. Проводит занятия с личным составом ДПД. Информирует руководство учреждения о нарушениях противопожарного режима. При пожаре руководит членами ДПД, осуществляет эвакуацию рабочих и служащих до прибытия подразделений пожарной охраны.

Дружинник № 1: ФИО  _________________________________________________

Проверяет исправность средств извещения о пожаре. Следит за тем, чтобы пути эвакуации не были загромождены. Во время отсутствия начальника ДПД исполняет его обязанности. При пожаре сообщает в пожарную часть по телефону «01», оповещает руководство учреждения и вахту на проходной. Встречает подразделения пожарной охраны и указывает место пожара. В отсутствие начальника ДПД исполняет его обязанности.

Дружинник № 2: ФИО _________________________________________________

Следит за состоянием первичных средств пожаротушения. При пожаре принимает участие в эвакуации рабочих и служащих, работает с огнетушителем или другими средствами пожаротушения. В отсутствие начальника ДПД исполняет обязанности дружинника № 1.

Дружинник № 3: ФИО _________________________________________________

Дружинник № 4: ФИО _________________________________________________

На отведенных им участках следят за соблюдением противопожарного режима. Через начальника ДПД принимают меры по устранению выявленных нарушений. При пожаре обеспечивают эвакуацию людей из помещений. Ликвидируют пожар имеющимися средствами пожаротушения.

##### для ДПД из 3-х человек

##### Начальник ДПД: ФИО _________________________________________________

Осуществляет контроль за соблюдением противопожарного режима и исправностью средств пожаротушения. Проводит инструктаж рабочих и служащих по вопросам пожарной безопасности. Проводит занятия с личным составом ДПД. Информирует руководство учреждения о нарушениях противопожарного режима. При пожаре руководит членами ДПД, осуществляет эвакуацию рабочих и служащих до прибытия подразделений пожарной охраны.

Дружинник № 1: ФИО  _________________________________________________

Проверяет исправность средств извещения о пожаре. Следит за тем, чтобы пути эвакуации не были загромождены. Во время отсутствия начальника ДПД исполняет его обязанности. При пожаре сообщает в пожарную часть по телефону «01» и оповещает руководство учреждения и вахту на проходной. Встречает подразделения пожарной охраны и указывает место пожара. В отсутствие начальника ДПД исполняет его обязанности.

Дружинник № 2: ФИО _________________________________________________

Следит за состоянием первичных средств пожаротушения и соблюдением противопожарного режима. При пожаре принимает участие в эвакуации рабочих и служащих, работает с огнетушителем или другими средствами пожаротушения. В отсутствие начальника ДПД исполняет обязанности дружинника № 1.

Приложение 2

Типовая программа последующей подготовки членов ДПД

Тема 1. Организация службы добровольных пожарных дружин и команд (2 ч).

Тема 2. Возможные причины возникновения пожаров и меры их предупреждения. Противопожарный режим на территории учреждения, в зданиях и помещениях (8-12 ч).

Тема 3. Средства пожаротушения, связи и оповещения о пожаре (6 ч).

Тема 4. Обязанности членов ДПД (ДПК) по табелю боевого расчета (4 ч).

Тема 5. Основные правила тушения пожаров (6-8 ч).

Тема 6. Правила охраны труда в пожарной охране (4 ч).

Тема 7. Оказание первой медицинской помощи (2 ч).

Образец 14

УТВЕРЖДАЮ

_______________________

(должность, ФИО, подпись)

« ___»” __________ 20__ г.

### АКТ

проверки противопожарного состояния ______________

#### Пожарно-техническая комиссия  ______________________(наименование учреждения)

#### в составе:

Председатель комиссии:  ___________________________________________________

(должность, ФИО)

Члены комиссии: ___________________________________________________________                                                                                							 	(должность, ФИО)

в период с ___________________________ по ___________________________200 _ г.

провела противопожарное обследование ________________________________________________________________________

(учреждение или структурные подразделения, которые проверялись)

КОМИССИЯ ВЫЯВИЛА

нарушения требований правил пожарной безопасности (инструкции о мерах пожарной безопасности), подлежащие устранению:

| № п/п | Мероприятия, предлагаемые для устранения нарушений противопожарных требований | Намечаемые сроки устранения нарушений и ответственный исполнитель | Отметка об устранении нарушений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Подписи членов ПТК _____________________________________________________                                      __________________________________________________________________________

«___» _____________ 200_ г.

### Контрольные проверки устранения нарушений противопожарных требований

| Дата | Номера невыполненных противопожарных мероприятий | Проверяющий | Ознакомлен |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | должность | подпись | должность | подпись |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

### Принимаемые меры в отношении лиц, виновных в невыполнении противопожарных требований (дисциплинарная практика)

| Дата | Должность, ФИО привлекаемого к дисциплинарной ответственности | № приказа (распоряжения) по учреждению |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |